永春东农产品冷链物流园投建营一体化项目

电梯工程专业分包采购

采 购 文 件

采购编号: SZ-2024-LW-001号

采 购 人：福建省高速市政工程有限公司

2024年1月

第一章  采购公告

- 本采购项目：永春东农产品冷链物流园投建营一体化项目电梯工程专业分包采购，现已具备采购条件，采购人为福建省高速市政工程有限公司，现对该项目进行公司库内公开竞价，具体情况下：

- 1．项目概况

1.1项目建设地点：福建省泉州市永春县

1.2项目概况：永春东农产品冷链物流园投建营一体化项目电梯工程专业分包采购。竞价人需按采购人及建设单位要求，负责安装、调试、内业资料、报建报验、验收、取得相应合格证书直至交付建设单位及项目公司使用。

1.3采购内容

服务设备的具体品牌、规格、型号、特性、数量如下（不包含设备采购）：

| 序号 | 采购内容 | 规格、型号 | 品牌 | 暂定数量(台) | 控制价(含税9%） |  | 所属楼栋 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价(元) | 合价(元) |  |
| 1 | 货梯 | 电梯编号：HT1、4；额定载重量：5000kg 额定速度：0.5m/s；服务层数：1~3F 底坑深度：1.7m；顶层高度：6m 井道尺寸(宽*深)：4.20*4.20m2 门洞尺寸(宽*深)：2.50*2.50m2 层高：一、二层8.0m；层数：1#2层 两侧开门（前后贯通） |  | 2 | 109671.00 | 219342.00 | 1#2#快递分拨仓库 |
| 2 | 货梯 | 电梯编号：HT5、8；额定载重量：5000kg 额定速度：0.5m/s；服务层数：2~3F 底坑深度：1.7m；顶层高度：6m 井道尺寸(宽*深)：4.20*4.20m2 门洞尺寸(宽*深)：2.50*2.50m2 层高：三层6.0；层数：2#3层 两侧开门（前后贯通） |  | 2 | 109620.10 | 219240.20 |  |
| 3 | 货梯 | 电梯编号：DT1；额定载重量：5000kg 额定速度：0.5m/s；服务层数：1~2F 底坑深度：1.6m；顶层高度：6m 井道尺寸(宽*深)：4.10*4.05m2 门洞尺寸(宽*深)：2.70*2.60m2 层高：6.0m；层数：2；单侧开门 |  | 1 | 109846.20 | 109846.20 | 1#冷藏库 |
| 4 | 货梯 | 电梯编号：DT1、4；额定载重量：5000kg 额定速度：0.5m/s；服务层数：1~2F 底坑深度：1.6m；顶层高度：6m 井道尺寸(宽*深)：4.10*4.20m2 门洞尺寸(宽*深)：2.70*2.60m2 层高：6.0m；层数：2；两侧开门（前后贯通） |  | 2 | 109740.90 | 219481.80 | 2#冷藏库 |
| 5 | 货梯 | 电梯编号：HT1、2；额定载重量：3000kg 额定速度：1m/s；服务层数：1~3F 底坑深度：1.6m；顶层高度：4.8m 井道尺寸(宽*深)：3.30*3.65m2 门洞尺寸(宽*深)：1.50*2.40m2 层高：4.5m；层数：3；两侧开门（前后贯通） |  | 2 | 89328.50 | 178657.00 | 多功能仓库 |
| 6 | 货梯兼无障碍 | 电梯编号：DT2；额定载重量：2000kg 额定速度：1m/s；服务层数：1~2F 底坑深度：1.6m；顶层高度：6m 井道尺寸(宽*深)：2.80*3.20m2 门洞尺寸(宽*深)：1.50*2.40m2 层高：6m；层数：2；单侧开门 |  | 1 | 79847.60 | 79847.60 | 农产品交易中心 |
| 合计 |  |  |  | 10 |  | 1026414.80 |  |
| 备注 |  | - （业主确定电梯采用10台，1＃快递分拨仓库2台，2＃快递分拨仓库2台，分4角落安装。多功能仓库左右各1台，2＃冷藏库2台，1＃冷藏库1台，农产品交易中心1台（货梯兼无障碍）。电梯层门耐火完整性+隔热性不低于2h。电梯配置轿厢无人自动关灯、驱动器休眠技术等节能措施； - 5000kg载货电梯需要满足轿厢主轨为6轨，对重副轨为2轨，3000KG轿厢主轨为6轨，对重副轨为2轨，同时满足进机械叉车需求； - 地坎采用铸铁地坎； - 轿厢地板采用不锈钢花纹钢板； - 物联网功能； - 轿厢监控； - 停电应急自动平层（停电应急电源）； - 报价单位需考虑电梯验收监检费、土建配合费和井道井道整改费在内的其他不可预测的成本，不再额外增加报价； - 上述功能要求须全部满足； |  |  |  |  |  |

注：①清单中数量为统一报价而暂定的数量，实际数量以现场需求为准，最终供应数量根据实际供货情况结算。

②清单中货物设备安装、调试时间以甲方项目部通知为准。

③安装维保费单价需包含但不限于安装费、设备二次搬运费、井道照明、安装水电费、调试费、损耗、政府部门收取的监督检验费、24个月免费维保、内业资料费、管理费、保险费、利润、税费等。竞价人竞价报价需考虑合同明示或暗示的所有风险、责任和义务等所有费用以及增值税等一切费用。

④竞价人必须对本次招标采购的全部货物服务进行竞价报价，同一项竞价项不能出现多个报价，否则其竞价文件将被拒绝。

⑤竞价人的竞价报价应包括本项目货物及服务所涉及的所有费用（含发票增值税），以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险。

2.竞价人资格要求

（1）营业范围要求：在中华人民共和国境内依法经国家工商、税务机关登记注册，符合竞价项目经营范围，具有独立企业法人资格的生产厂家或经销商，必须具有一般纳税人资格并提供相关证明。具有合法、有效的营业执照等。

竞价人若为电梯设备的制造商，须具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目为电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目需包括电梯，提供有效证书复印件。竞价人若为电梯设备安装维保公司，须具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》(须具有电梯B级或B级以上安装维修资质)复印件，提供有效证书复印件。

（2）财务能力要求:竞价人必须在人员、机械设备、资金等方面拥有承担本项目施工的能力；要求生产厂家注册资金不低于人民币500万元，经销商或贸易公司注册资本金100万元。财务状况良好，具备实施本项目合同充足的资金保障能力。

（3）供货业绩要求：竞价人近两年(2022年1月-至今)电梯安装工程施工业绩(不含设备价款)，且合同金额不低150万的施工业绩。同时提供中标（成交）公告(提供相关网站中标（成交）公告的下载网页并注明网址)、中标（成交）通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件。

（4）履约信用要求：竞价人必须具有良好的社会信誉，竞价人自2020年10月1日以来在福建省高速公路采购中出现过在竞价有效期内撤回竞价、放弃成交、挂靠竞价、围标串标等行为且在处理期限内的（以福建省交通运输厅网站公布的为准）或被福建省高速市政工程有限公司因供货质量不合格、供货不及时、合同执行不到位等原因列入不合格供应商及存在以下情形的生产厂家或经销商，资格审查不予通过。

①发生的重大产品质量问题被取消竞价资格且处于处罚期（以国家行政主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；②国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单；③“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人；④自竞价文件递交之日起前1年企业或企业法定代表人有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录的。

（6）竞价人须出具营业执照复印件并加盖公章。

3.采购文件的获取

3.1 本次采购采取线上下载采购文件，线下提交竞价文件的方式；

3.2 凡愿意参加报价的竞价人请于2024年1月27日至2023年1月31日通过福建省高速公路养护工程有限公司（网址：www.fjgsyh.com）下载采购文件，相关图纸联系采购联系人获取。

3.3本次采购文件不收取费用。

- 4.竞价保证金

- 4.1参加本项目的报价人须按规定交纳报价保证金人民币20000元，否则将予以拒绝。

- 4.2报价保证金必须在本采购文件规定的期限内从报价人基本账户以银行转账或银行电汇的方式汇入以下账户。（竞价保证金附言请注明“永春东物流园电梯工程专业分包竞价保证金”）

- 户名：福建省高速市政工程有限公司

- 开户行：兴业银行股份有限公司厦门集美支行

- 账  号：129980100100246485

- 4.3报价保证金交纳到账时间：2024年1月30日15时00分前

5.竞价文件递交的时间、地点

- 竞价文件书面递交时间为2024年1月31日14:30-15:00（北京时间），竞价文件的递交截止时间为2024年1月31日15:00（北京时间）。竞价人应派其法定代表人或其授权委托代理人出席，出席代表需携带法人代表证明或法人授权委托书、身份证原件及盖有单位公章的上述资料复印件以供审查，未按要求获取采购文件的竞价文件将被拒绝。

- 递交地点：厦门市思明区天湖路40号715室高速市政公司

- 报价开启时间：2024年1月31日15:00

- 上述安排如有变化，采购人将通过书面形式通知参加竞价的竞价人。5.3 上述安排如有变化，采购人将通过书面形式通知参加竞价的竞价人。

- 6.本项目采用的评审办法：综合评分法。

7.凡对本次采购提出疑问，请在竞价截止时间前 2 天以信函或传真的形式与福建省高速市政工程有限公司联系。

采购人：福建省高速市政工程有限公司

地  址：厦门市思明区天湖路40号715室高速市政公司

联系人：陈先生

电  话：18059232903

福建省高速市政工程有限公司

2024年1月27日

第二章  竞价须知

竞价须知前附表

竞价须知前附表是对竞价须知的补充和修改，二者如有矛盾，应以本前附表为准。

| 对应 条款号 | 对应条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购编号 | SZ-2023-LW-001 |
| 1.1.3 | 采购人 | 采购人：福建省高速市政工程有限公司 地址：厦门市思明区天湖路40号715室高速市政公司 联系人：陈先生 电 话：18059232903 邮 箱: 904417753@qq.com |
| 1.1.4 | 采购名称 | 永春东农产品冷链物流园投建营一体化项目电梯工程专业分包采购 |
| 1.1.5 | 项目名称 | 永春东农产品冷链物流园投建营一体化项目电梯工程专业分包采购 |
| 1.3.1 | 采购内容 | 详见采购公告“1.3采购内容”。 |
| 1.4.1 | 竞价人应具备承担本采购物资生产供应能力 | 营业范围要求：见采购公告。 财务能力要求：见采购公告。 质量保证能力要求：见采购公告。 履约信用要求：见采购公告。 其他要求：见采购公告。本次采购不接受联合体竞价。 |
| 2.1 | 构成采购文件的其他材料 | 澄清、补遗、修改、补充等 |
| 2.2.1 | 竞价人要求澄清采购文件 | 截止时间：2024年1月31日 |
| 2.2.2 | 采购文件的澄清发送和发送形式 | 截止时间：2024年1月31日 发送形式：通过采购文件发布同网址。 |
| 2.3.1 | 采购人修改采购文件 | 截止时间：2024年1月31日 形式：通过采购文件发布同网址。 |
| 3.1.1 | 构成竞价文件的其他材料 | 修改、书面澄清、说明、补正和承诺等。 竞价人须按照第七章“竞价文件格式”的承诺格式和采购文件中要求作出承诺的内容做出相应承诺。 |
| 3.3.1 | 竞价效期 | 竞价有效期：90天 |
| 3.4.1 | 竞价保证金 | 1.每个竞价人应提交一份人民币贰万元整的竞价保证金； 2.采用银行转账（基本存款账户现金转账）或银行电汇的方式，须在2024年1月30日15时00分前汇入采购人指定银行账号： 保证金账户： 福建省高速市政工程有限公司 开 户 行： 兴业银行股份有限公司厦门集美支行 账 号： 129980100100246485 注：竞价保证金单据汇款附言上请注明“永春物流园电梯工程专业分包采购竞价保证金”字样。 3. 竞价保证金有效期与竞价有效期一致。 |
| 3.4.2 | 最高控制价 | 本项目最高控制价：1026414.80（含增值税税率为9%）。具体控制价见第一章采购公告1.3采购内容中每一项约定的最高控制价。 本采购项目清单中每一项设置有最高控制单价和最高控制总价，竞价人竞价的每一项清单单价报价或竞价总价报价均不得超出最高控制价者，若出现任何一项超出最高控制价，则按作废处理。 |
| 3.5.3 | 近年财务状况的年份要求 | 竞价人必须在人员、机械设备、资金等方面拥有承担本项目施工的能力；要求生产厂家注册资金不低于人民币500万元，经销商或贸易公司注册资本金100万元。财务状况良好，具备实施本项目合同充足的资金保障能力。 |
| 3.5.4 | 近年竞价物资合格检测报告的年份要求 | 本项目不适用 |
| 3.5.5 | 近年同类竞价物资供货业绩表（新产品除外）的年份要求 | 竞价人近两年(2022年1月-至今)电梯安装工程施工业绩(不含设备价款)，且合同金额不低150万的施工业绩。同时提供中标（成交）公告(提供相关网站中标（成交）公告的下载网页并注明网址)、中标（成交）通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件。 |
| 3.5.6 | 履约信用证明的年份要求 | 自2020年10月1日以来在福建省高速公路采购中出现过在竞价有效期内撤回竞价、放弃成交、挂靠竞价、围标串标等行为且在处理期限内的（以福建省交通运输厅网站公布的为准）或被福建省高速市政工程有限公司因供货质量不合格、供货不及时、合同执行不到位等原因列入不合格供应商及存在以下情形的生产厂家或经销商，资格审查不予通过。 ①发生的重大产品质量问题被取消竞价资格且处于处罚期（以国家行政主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；②国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单；③“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人；④自竞价文件递交之日起前1年企业或企业法定代表人有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录的。 |
| 3.5.7 | 其他资格内容要求 | 见采购公告。 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 按竞价文件要求 |
| 3.6.4 | 竞价文件副本份数 | 副本1份，竞价人如成交且采购人要求时，应提供额外要求份数的竞价文件；当正本、副本不一致时，以正本为准。 |
| 3.6.5 | 装订要求 | 竞价文件的正本与副本应分别装订成册，采用胶订方式，不得采用活页装订或其他类似活页方式。 |
| 4.1.5 | 封套上写明 | 采购名称、采购编号、包件号和竞价人全称，每一密封信封上注明“于___________________之前（指采购公告规定的开启日期及时间）不准启封”的字样并加盖公章，密封处应有密封章。 |
| 4.2.1 | 竞价截止时间 | 2024年1月31日15：00 |
| 4.2.2 | 递交竞价文件地点 | 厦门市思明区天湖路40号715室高速市政公司 |
| 5.1 | 开启时间和地点 | 开启时间：同竞价截止时间。 开启地点：同递交竞价文件地点。 |
| 5.2 | 开启程序 | （2）密封情况检查：竞价人代表检查。 （3）开启顺序：采购人随机开启。 （5）竞价人代表是否在开启记录上签字不影响开启记录的效力。 |
| 6.1.1 | 评审委员会的组建 | 技术、经济等专家确定方式：随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评审委员会确定成交人 | □是 þ否，推荐的成交候选人数：1-3名。 |
| 7.2.1 | 成交候选人公示媒介 | 福建省高速公路养护工程有限公司（网址：www.fjgsyh.com）下载采购文件。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约保证金可采用的方式：银行转账（电汇、现金转账）或保函（银行保函、保险保函等，竞价保证金附言请注明“永春东物流园电梯工程专业分包竞价保证金”字样。 成交人在接到成交通知书起15日内，向采购人提交成交合同总价5%的履约保证金 采购人户名：福建省高速市政工程有限公司； 账号：129980100100246485 ； 开户行：兴业银行股份有限公司厦门集美支行。 工程项目施工完毕后视施工人的履约情况扣除违约罚款后的剩余金额分批次返还（不计息）。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 2.1 | 澄清修改文件解释顺序：对采购文件两次以上的澄清、修改如有不一致之处，以日期在后的澄清或补遗为准。 |  |
| 3.2.2 | 各物资类别和包件的结算、定价方式详见合同专用条款13款。 |  |
| 3.4.3 | 公示结束后，10个工作日内向未被推荐为成交候选人且未出现3.4.4款情况的竞价人退还竞价保证金。采购人与成交人签订合同5个工作日后，向成交人和其他未出现3.4.4款情况的被推荐成交候选人退还竞价保证金。（具体退还竞价保证金退回原进账账户） |  |
| 1 | 本采购项目结算实行固定单价定价，当月供货结算含税单价=成交含税单价。 |  |
| 2 | - 合同的支付及支付方式： a.原则上每月可结算一次，前月26日至本月25日为一个结算周期，并支付结算价款的85%，待电梯竣工验收合格后，乙方提出工程最终结算并将有关资料送交甲方，甲方自接到上述资料应及时进行审核，结算剩余款项。 - b.相应款项支付前，乙方需按甲方要求提供相应票据及支付所需材料，积极配合甲方制作包括但不限于结算书、确认验收表等相关付款手续。甲方每次付款前乙方应提供与支付金额等额的合规的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款并且不承担由此产生的逾期付款违约责任。货款支付完毕不免除乙方的质量责任。 |  |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目有关物资设备（下称采购物资）已具备采购条件，现进行采购。

1.1.2采购编号：见竞价人须知前附表。

1.1.3采购人：见竞价人须知前附表。

1.1.4采购名称：见竞价人须知前附表。

1.1.5项目名称：见竞价人须知前附表。

1.2 资金来源及落实情况

采购项目的资金来源及落实情况：资金已落实。

1.3 采购内容、技术要求、计划交货期和交货地点

1.3.1采购内容：见竞价人须知前附表。

1.3.2采购的技术要求：见第六章 技术规格书。

1.3.3采购的计划交货期和交货地点：见采购公告。

1.4 竞价人资格要求

1.4.1竞价人应具备承担本次采购物资生产供应能力。

（1）营业范围要求：见竞价人须知前附表；

（2）生产能力要求：见竞价人须知前附表；

（3）财务能力要求：见竞价人须知前附表；

（4）质量保证能力要求：见竞价人须知前附表；

（5）供货业绩要求：见竞价人须知前附表；

（6）履约信用要求：见竞价人须知前附表；

（7）其他要求：见竞价人须知前附表。

1.4.2竞价人不得存在下列情形之一：

（1）不具有独立法人资格的企业；

（2）被责令停业的；

（3）被暂停或取消竞价资格的；

（4）财产被接管、冻结，或企业处于停产、停业、歇业或破产状态的；

（5）两个及以上竞价人在同一包件存在：法定代表人为同一人，或母公司、全资子公司及控股公司关系，或代理同一制造商的采购物资。

1.5 费用承担

竞价人准备和参加竞价活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与采购竞价活动的各方应对采购文件和竞价文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与采购竞价有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 竞价预备会

本采购不召开竞价预备会。

1.10 分包、转包

本采购物资不允许分包、转包。

1.11 偏离

不允许竞价文件偏离采购文件的要求。

2. 采购文件

2.1 采购文件的组成

本采购文件包括：

（1）采购公告；

（2）竞价人须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术规格书；

（6）竞价文件格式；

根据本章第2.2款和第2.3款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

2.2 采购文件的澄清

2.2.1 竞价人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在竞价人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真、邮件等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对采购文件予以澄清。

2.2.2 采购文件的澄清将在竞价人须知前附表规定的澄清发送截止时间前以书面形式或竞价人须知前附表约定的形式发给所有购买采购文件的竞价人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距竞价截止时间不足1日，相应延长竞价截止时间。

2.2.3竞价人在收到澄清后，应在竞价人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 采购文件的修改

2.3.1在竞价截止时间前，采购人可以书面形式修改采购文件，并通知所有已购买采购文件的竞价人。如果修改采购文件的时间距竞价截止时间不足1日，且修改内容影响竞价文件编制，应相应延长竞价截止时间。

2.3.2竞价人收到修改内容后，应在竞价人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

3. 竞价文件

3.1 竞价文件的组成

3.1.1竞价文件应包括下列内容：

- （1）竞价函；

- （2）法定代表人身份证明；

- （3）授权委托书；

（4）竞价保证金；

（5）资格审查资料；

（6）竞价报价资料；

（7）其他材料。

3.2 竞价报价

3.2.1 竞价人应按第七章竞价文件格的要求填写相应表格。

3.3 竞价有效期

3.3.1 在竞价人须知前附表规定的竞价有效期内，竞价人不得要求撤销或修改其竞价文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长竞价有效期的，采购人以书面形式通知所有竞价人延长竞价有效期。竞价人同意延长的，应相应延长其竞价保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞价文件；竞价人拒绝延长的，其竞价失效，但竞价人有权收回其竞价保证金。

3.4 竞价保证金

3.4.1 竞价人在递交竞价文件之前，应按竞价人须知前附表规定的金额、担保形式和截止时间递交竞价保证金，并作为其竞价文件的组成部分。

3.4.2 竞价人不按本章第3.4.1项要求提交竞价保证金的，其竞价文件作废标处理。

3.4.3 公示结束后，向未被推荐为成交候选人且未出现3.4.4款情况的竞价人退还竞价保证金。采购人与成交人签订合同后5个工作日，向成交人和其他未出现3.4.4款情况的被推荐成交候选人退还竞价保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，竞价保证金将不予退还：

（1）竞价人在规定的竞价有效期内撤销或修改其竞价文件；

（2）成交人在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按采购文件规定提交履约担保。

（3）成交人未能履行采购文件约定的其他情况的。

3.5 资格审查资料

详见竞价公告要求。

3.6 竞价文件的编制

3.6.1 竞价文件应按第七章“竞价文件格式”进行编写，版式用A4纸（附图、附表除外），文字用中文简体。所有文字、图表必须清晰可辨，要求提供清晰复印件的必须提供。如有必要，可以增加附页，作为竞价文件的组成部分。竞价文件应按本章第3.1.1项的顺序，连续页码进行编制。

3.6.2 竞价文件应当对采购文件有关交货期、交货地点、竞价有效期、技术标准和要求、采购内容等实质性内容作出响应。

3.6.3 竞价文件应用不褪色的材料书写或打印，并由竞价人的法定代表人或其被授权人签字并盖单位章。委托代理人签字的，竞价文件应附法定代表人签署的授权委托书。竞价文件应避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由竞价人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见竞价人须知前附表。

3.6.4 竞价文件正本一份，副本份数见竞价人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当正本、副本不一致时，以正本为准。

3.6.5 竞价文件的正本与副本应分别装订成册，并编制包含准确页码的目录，具体装订要求见竞价人须知前附表规定。

4. 竞价

4.1 竞价文件的密封和标记

4.1.1竞价人应将竞价文件正本（竞价文件封面应写明“正本”字样）、竞价文件副本（竞价文件封面应写明“副本”字样）封装在一个包装袋内。

4.1.2 密封件按竞价人须知前附表规定注明封套，并密封完好独立密封。未按本项要求密封和加写标记的竞价文件，采购人不予受理。

4.2 竞价文件的递交

4.2.1 竞价人应在竞价人须知前附表规定的递交时间内且在规定的竞价截止时间前递交竞价文件。

4.2.2 竞价人递交竞价文件的地点：见竞价人须知前附表。

4.2.3 除竞价人须知前附表另有规定外，竞价人所递交的竞价文件不予退还。

4.2.4 竞价人收到竞价文件后，向竞价人出具签收凭证。

4.2.5 存在下列情形之一的竞价文件，采购人不予受理：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按本章第4.2.1项规定的递交时间内递交的；

（3）未按本章第4.1款规定密封和标识的。

4.3 竞价文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的竞价截止时间前，竞价人可以修改或撤回已递交的竞价文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 竞价人修改或撤回已递交竞价文件的书面通知应按照要求签字或盖章。

4.3.3 修改的内容为竞价文件的组成部分。修改的竞价文件应按照规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开启

5.1 开启时间和地点

采购人在规定的竞价截止时间（开启时间）和竞价人须知前附表规定的地点开启。

5.2 开启程序

主持人按下列程序进行开启：

（1）宣布开启纪律；

（2）按照竞价人须知前附表规定检查竞价文件的密封情况；

（3）按照竞价人须知前附表的规定确定并宣布竞价文件开启顺序；

（4）按照宣布的开启顺序当众开启，公布竞价人名称、包件号、竞价保证金的递交情况、竞价报价及其他内容，并记录在案；

（5）竞价人代表、采购人代表、唱标人、记录人等有关人员在开启记录上签字确认；

（6）开启结束。

6. 评审

6.1 评审委员会

6.1.1 评审由采购人依法组建的评审委员会负责。评审委员会由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或竞价人的主要人员的近亲属；

（2）与竞价人有经济利益关系，可能影响对竞价公正评审的；

（3）曾因在采购、评审以及其他与采购竞价有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评审

评审委员会按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞价文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

采购人依据评审委员会推荐的成交候选人确定成交人，评审委员会推荐成交候选人的人数：1-3名。

7.2 成交通知

在本章第3.3款规定的竞价有效期内，采购人以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的竞价人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，成交人应按竞价人须知前附表规定的金额、担保形式和采购文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。

7.3.2 成交人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃成交，其竞价保证金不予退还，给采购人造成的损失超过竞价保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起30天内，根据采购文件和成交人的竞价文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其竞价保证金不予退还；给采购人造成的损失超过竞价保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交人退还竞价保证金；给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新采购和不再采购

8.1 重新采购

竞价截止时间止，递交竞价文件的竞价人少于3个的，采购人应重新采购。

8.2 不再采购

按8.1规定重新采购后，竞价人仍少于3个的，按福建省高速市政工程有限公司有关规定进行采购。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购竞价活动中应当保密的情况和资料，不得与竞价人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对竞价人的纪律要求

竞价人不得相互串通竞价或者与采购人串通竞价，不得向采购人或者评审委员会成员行贿谋取成交，不得以他人名义竞价或者以其他方式弄虚作假骗取成交；竞价人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.3 对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞价文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞价文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

9.5 监督

本项目的采购竞价活动及其相关当事人应当接受有关行政监督部门依法实施的监督。

9.6 异议和投诉

9.6.1异议

（1）潜在竞价人或者其他利害关系人对采购文件有异议的，应当在竞价截止时间1日前提出。采购人应当自收到异议之日起1日内做出答复；做出答复前，应当暂停采购竞价活动。

（2）竞价人对开启有异议的，应当在开启现场提出，采购人应当当场做出答复，并制作记录。

（3）竞价人或者其他利害关系人对依法必须采购项目的评审结果有异议的，应当在成交候选人公示期间提出。采购人应当自收到异议之日起3日内做出答复；做出答复前，应当暂停采购竞价活动。

9.6.2投诉

（1）竞价人和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

（2）竞价人和其他利害关系人拟就采购文件、开启、公示的评审结果投诉的，应当按本章9.6.1项规定先向采购人提出异议。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见竞价人须知前附表。

附件一：开启记录表

开启记录表

采购编号：                 物资类别：                 日期：   年  月   日

| 序号 | 竞价人 | 竞价报价（元） | 是否提供竞价保证金 | 备注 | 签认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

采购人代表：                  记录人：                  唱标人：

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（竞价人名称）：

（采购名称）         （采购编号）采购的评审委员会，对你方的竞价文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于    年    月    日    时前递交至         （详细地址）或传真至         （传真号码）。

评审委员会

主任：（签字）

年    月    日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（采购名称）         （物资品种）评审委员会：

问题澄清通知（编号：              ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

竞价人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年    月    日

附件四：成交通知书

成交通知书

（成交人名称）：

你方于    （时间）    递交的   （采购名称）  （采购编号：              ）的竞价文件已被我方接受，被确定为成交人。

成交价（含税）：大写               （￥           ）。

请你方在接到本通知书后按采购文件中“竞价须知前附表”、“竞价须知”等相关约定，在期限内完成履约保证金的交纳和合同签订事宜。

特此通知。

联 系 人：

联系电话：

地    址：

采购人：

日  期：

附件五：履约保函

履约保函

致：                           （买方名称）

鉴于                   （卖方名称）（下称“卖方”）已保证按            （采购编号）采购文件的规定，实施物资供应。

根据卖方的申请，我方                  （银行名称、地址）（下称“银行”）现开立一笔数额为（       元）的保函作为采购编号           所签合同的履约担保，受                               （买方名称）（下称“买方”）的约束，该笔金额应由本银行根据本保函承诺合法地支付给上述买方。

如卖方发生如下情况之一：

（1）在履约担保有效期内发生不履行竞价承诺或不执行买卖合同的情况；

（2）在履约担保有效期内放弃或拒绝继续履行买卖合同；

（3）在履约担保有效期内，因原材料或制造工艺产生供货质量问题不及时解决。

我行保证，在收到买方书面要求后，无需买方出具任何证明来证实其要求，即按该要求向买方支付上述款额，但在买方的书面要求中，应注明该项索款，是由于发生上述条件中的一种或几种，并具体说明情况。

本保函自开具之日起生效，有效期至最后一批物资交货验收合格后一个月。任何有关担保的索款要求，应在该有效期终止前提交银行。

我行无条件配合买方对本保函真实性的核查工作。

银行名称：       （公章）

法定代表人或被授权代理人姓名：

职务：                           签字：

地址：                           邮编：

办公电话（固话）：             传真：        日期：

第三章 评标方式及办法

竞价人的法定代表人或其授权代表应按规定的时间、地点（具体见采购公告和竞价人须知）和下述要求到现场签字确认和采购，否则将被采购小组视为未实质性竞价采购文件要求，其报价将被拒绝，不予接收。本项目的采购程序和评审办法将按以下步骤进行：

| 条款号 |  | 评审因素与标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审与响应性评审标准 | ⑴竞价文件按照采购文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辩； ①采购函按采购文件规定填报了报价、工期及工程质量目标； ②采购函附表的所有数据均符合采购文件规定； ③竞价文件组成齐全完整，内容均按规定填写； ④竞价文件的包封符合采购文件规定。 ⑵竞价文件上法定代表人或其授权代理人的签字、竞价人的单位章盖章齐全，符合采购文件规定。 ⑶竞价人按照采购文件规定的金额、形式、时效提供了竞价保证金。 ⑷竞价人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权人和被授权人均在授权书上签名。 ⑸竞价人法定代表人若亲自签署竞价文件的，提供了法定代表人身份证明，法定代表人在法定代表人身份证明上签名。 ⑹一份竞价文件应只有一个竞价报价。 ⑺竞价人若填写采购文件提供的工程量清单，填写完毕的工程量清单未对采购文件提供的工程量清单的数据、格式和运算定义进行修改。 ⑻竞价文件载明的竞价项目完成期限未超过采购文件规定的时限。 ⑼竞价文件未附有采购人不能接受的条件。 ⑽报价人信用等级情况及信用分使用情况申请表应按要求进行填写。 ⑾权利义务符合采购文件规定： ①竞价人未增加采购人的责任范围，或减少竞价人义务； ②竞价人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； ③竞价人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； ④竞价人在竞价活动中无欺诈行为； ⑤竞价人未对合同条款有重要保留。 |  |
| 条款号 |  | 量化因素 | 量化标准 |
| 1 |  | 评标办法 | 本项目采购实行资格后审，并采用“（综合评分法）”的方法评分，评审小组按照各合格竞价人综合得分从高到低的推荐第一、第二、第三成交候选人。若出现相同综合得分的情况，则其中竞价总价低的竞价人将被排序在前；若综合得分和竞价总价仍相同，则由采购人采取随机抽取的办法确认排序。 |
| 2 |  | 分值构成 | 总 分100分 评标价：90分 业绩评价：3分 技术文件：7分 |
| 3 |  | 计算评标基准价 | 评分基准价=各合格竞价人报价文件报价函中评分价的平均值。 注：评分基准价以元为单位，保留整数位。 - ①评分基准价：经确认的竞价人报价在合理区间的报价可参与评分基准价的计算。所有满足参与评分基准价计算的竞价人评分价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评分基准价；如果参与评分价平均值计算的有效竞价人少于等于5家时，则计算评分价平均值时不去掉最高值和最低值。 ② 报价合理区间:本次报价合理区间为90%控制价（含）至95%控制价（不含），报价低于90%控制价者，不参与评分基准价的计算，但参与评分价计算；报价高于或等于95%控制价者，直接按作废处理。 ③如果竞价人认为评分基准价计算有误，有权在现场提出，经监标人当场核实确认之后，可重新宣布评分基准价。确认后的评分基准价在整个评分期间保持不变，不随通过初步评审和详细评审的竞价人的数量发生变化。 ④报价有算术错误的，竞价文件中的大写金额与小写金额不一致的，评审小组按以大写金额为准对报价进行修正，修正的价格经竞价人书面确认后具有约束力。竞价人不接受修正价格的，其报价按作废处理，竞价保证金不予返还： ⑤报价有其他错误的，评审小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经竞价人书面确认后具有约束力。竞价人不接受修正价格的，其报价按作废处理，并没收其竞价保证金： Ⅰ.在采购人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。 Ⅱ.在采购人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。 Ⅲ.当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但竞价人修改了该子目的工程数量，则其合价按采购人给定的工程数量乘以竞价人所报单价予以修正。 |
| 4 |  | 评分价的偏差率计算公式 | / |
| 5 |  | 承包人总体实施方案评分标准（7分） | 本工程筹划：项目基本筹划，表述清楚的，得基本分2.5分，理解透彻，由评委在0～0.5分酌情加分，本项满分3分。 主要实施方案可行性和完善性：实施方案基本合理，得基本分1.5分，实施方案全面且可行，由评委在0～0.5分酌情加分，本项满分2分。 项目实施要点：项目实施和管理等要点基本明确，得基本分1.5分，实施方案高效和易行，由评委在0～0.5分酌情加分，本项满分2分。 |
| 6 |  | 业绩评分标准（3分） | 竞价人近两年(2022年1月-至今)电梯安装工程施工业绩（不含设备价款），且合同金额不低150万的施工业绩。竞价人提供一项符合上述条件的业绩，得基本分 1.5分，若竞价人提供两项符合上述条件的业绩，得该项满分 3 分。同时提供中标（成交）公告(提供相关网站中标（成交）公告的下载网页并注明网址)、中标（成交）通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，未同时提供以上证明材料的本项不得分。 |
| 7 |  | 评分价评分标准（90分） | 计算评标价得分值P： ∣评分价-评分基准价∣ P＝90－ ————————————×Q×100 评分基准价 式中：Q为扣分系数，评分价﹤评分基准价时，Q=0.3；评分价≥评分基准价时，Q=0.5。 |
| 8 |  | 评分 结果 | 评标小组将对通过评审合格竞价人，对竞价人提供的竞价文件，经综合分析、比较，并按照评分标准和方法，分别进行综合评分，综合得分最高者将被推荐为第一成交候选人，综合得分次高者将被推荐为第二成交候选人，综合得分第三高者将被推荐为第三成交候选人。若有相同的最高综合得分，则其中报价低的竞价人将被排序在前；若最高综合得分和最低报价仍相同，则随机抽取。 |

第四章  合同条款及格式

## 第一节 通用合同条款

1．定义

在合同中，有关名词和术语按下列解释：

1.1“合同”指买方（买方用料单位）和卖方之间达成的成交合同，包括合同协议书及所有的附件和所有提到的文件，对卖方与买方（买方用料单位）都具有约束力。

1.2“合同总价”指根据本合同规定卖方在完全履行合同义务后，买方（买方用料单位）应支付给卖方的价款。

1.3“物资”指根据本合同规定，卖方须向买方（买方用料单位）提供订货明细表中规定的一切物资。

1.4“服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及安装、调试、提供技术援助、培训等伴随服务和合同中规定卖方应承担的其他义务。

1.5“天”指日历天。

2．标准和适用性

2.1本合同下交付的物资应符合技术规格书所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

2.2除非技术规格书中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3．合同文件和资料的使用

3.1没有买方（买方用料单位）书面同意，卖方不得将买方（买方用料单位）或代表买方（买方用料单位）提供的有关合同或任何合同条文、技术规格书、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

3.2没有买方（买方用料单位）书面同意，除了履行本合同外，卖方不应使用合同条款第3.1款所列举的任何文件和资料。

3.3除了合同本身以外，合同条款第3.1款所列举的任何文件是买方（买方用料单位）的财产。如果买方（买方用料单位）有要求，卖方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给买方（买方用料单位）。

4．知识产权

4.1卖方应保证，买方（买方用料单位）使用本合同物资或物资的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。如有发生，卖方应承担全部责任以及由此所发生的全部费用。

5．联络

5.1买方（买方用料单位）负责督促和检查卖方的合同履行情况。

5.2卖方应按项目设卖方代表，负责物资生产、供货、质量检验、交接、调试、技术服务（含售后服务）等环节的业务协调以及与买方（买方用料单位）、施工单位等相关单位的联络，并在合同生效后10天内向买方（买方用料单位）书面提供卖方代表的姓名、职务、联系方式及授权书。

5.3卖方代表的变更、撤销应获得买方（买方用料单位）的书面认可。买方（买方用料单位）有权根据卖方代表的工作情况，提出撤换人员的要求。卖方应根据5.2款的要求尽快重新任命上述人员，在新任人员到位前原卖方代表继续承担5.2款的职责。

6．计划和报告

6.1在成交通知书发布后，买方（买方用料单位）可向卖方提出供应需求计划（订单）；合同执行过程中买方（买方用料单位）应在发货前30天向卖方提出月供应需求计划（订单）。

6.2卖方收到月供应需求计划（订单）后2天内，卖方应向买方（买方用料单位）提交可行的生产、运输、供应方案。如买方（买方用料单位）认为需要调整，卖方应根据要求修改以上方案。

6.3卖方应根据供应需求计划，按合同约定的时间向买方（买方用料单位）提交进度报告。进度报告应包括：

（1）生产供应安排计划；

（2）实际完成进度与计划完成进度的比较；

（3）如果实际进度比计划进度滞后，应给出原因及改进措施。

7．检验、测试

7.1在交货前，卖方应按合同要求对物资的质量、规格、性能、数量和重量等进行全面详细的检验，并出具一份证明物资符合规定的检验证书，此证书将作为付款和运营交接的初步证据，但不作为有关质量、规格、数量或重量的最终检验定论。卖方检验的结果和细节应附在检验证书后面。

7.2 检验和测试可以在卖方制造厂的所在地、交货地点或物资的最终目的地进行。如果在卖方制造厂的所在地进行，买方（买方用料单位）或其代表有权参加在交货之前对物资的检验与测试，卖方应免费提供工作条件，包括但不限于必要的技术资料、检测工具和仪器。

8．包装和标记

8.1卖方提供的全部物资均应按技术规格书规定进行包装，包装应适应运输、装卸、防潮、防雨、防震、防锈等需要并满足环保要求，确保物资安全无损运抵合同约定地点。

8.2物资的包装、标记和证件，须符合《产品质量法》及技术规格书规定的内容，严格遵守国家有关规定并符合买方（买方用料单位）的合理要求。

8.3由于货物包装不当或采取防范措施不充分致使货物损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如因卖方原因造成合同货物的误运，卖方应承担由此发生的相应费用。

9．运输和保险

9.1卖方负责办理物资在运抵目的地途中的运输和保险；如卖方负责安装的，则货物运抵现场现场移交后的保险责任仍由卖方负责。卖方应将物资完好无损地运送到合同约定地点。

9.2物资运输途中的毁损、灭失的风险由卖方承担并由卖方与承运人、承保人办理理赔事宜。

9.3卖方应按买方（买方用料单位）约定组织供应，合同物资应在要求的时间前送达交货地点。

9.4卖方应在物资装车/船前24小时之内以传真形式将合同号、物资名称、数量、运输工具名称、车/船号及启运日期通知买方（买方用料单位）。

10．验收

10.1卖方应随同每批物资发运附一份发货物资清单、出厂质量检验合格证书等必要文件。

10.2物资运抵交货地点后，买卖双方及施工、监理单位应按卖方提供的发货物资清单对到货数量、外观、规格型号、合格证等进行核对。如发现包装破损，应作出记录并立即检查，确认是否对物资本身造成损伤。如确认对物资本身造成了损伤，卖方应及时更换被损伤的物资，或者免费进行必要的补救以达到物资出厂的标准。

10.3物资经验收合格后，买方（买方用料单位）向卖方出具验收单据。此验收合格的单据不作为判定物资质量的依据。

10.4买方（买方用料单位）出具验收单据后，物资所有权转移给买方（买方用料单位），但并不解除卖方对其物资应负的质量责任。

10.5买方（买方用料单位）有权对验收合格后的物资交有资质的检验部门检验，如果任何被检测或测试的物资不能满足技术规格的要求，卖方应及时更换，或者根据买方（买方用料单位）要求对缺陷免费进行修复以满足技术规格的要求，并承担该部分检验费用。

10.6买方（买方用料单位）在物资到达最终目的地后对物资进行检验、测试及必要时拒绝接受物资的权利应不会因为物资在从卖方制造厂启运前通过了买方（买方用料单位）或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

11．伴随服务

11.1卖方可能被要求提供下列服务中的任一或所有服务，包括“专用合同条款”与技术规格书规定的附加服务（如果有的话）：

（1）实施或监督所供物资的现场组装和/或试运行；

（2）提供物资安装和/或维修所需的工具；

（3）为所供物资的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

（4）在双方商定的一定期限内对所供物资实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

（5）在卖方厂房和/或在现场就所供货物的安装、试运行、运行、维护和/或修理对买方（买方用料单位）人员进行培训。

11.2  卖方应提供合同条款/技术规格中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

12．备品备件（如有）

12.1卖方可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

（1）买方（买方用料单位）从卖方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

（2）在备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方（买方用料单位）使买方（买方用料单位）有足够的时间采购所需的备件；

（3）在备件停止生产后，如果买方（买方用料单位）要求，卖方应免费向买方（买方用料单位）提供备件的蓝图、图纸和规格。

12.2卖方应按照“专用合同条款”/技术规格书中的规定提供所需的备件。

13．合同结算和付款

13.1 卖方按照合同规定在交货点验合格后，凭以下所列单证按月向买方（买方用料单位）结算货款。

（1）已交货且未结算物资的“增值税专用发票”，一票制（包含货款和运杂费），含抵扣联及付款申请书。

（2）买方（买方用料单位）出具或认可的验收单据。

13.2 买方（买方用料单位）收到13.1所列的单据等资料，按合同条款约定对单据的真实性、准确性进行审核，作为支付的依据。

13.3付款方式在“专用合同条款”进行约定。

14．保证

14.1卖方向买方（买方用料单位）保证严格按合同要求提供合同物资和服务。

14.2卖方保证合同项下的所有物资是采用先进的工艺和合格的材料制成，提供的物资及其组件应是全新、未使用过的合格品，并完全符合技术规格书规定的质量、规格、性能和技术标准的要求。由于工艺或材料的问题而导致物资的任何缺陷，卖方对此负责。

14.3 在“专用合同条款”约定的质量保证期内所发现的缺陷，由买方（买方用料单位）以书面形式通知卖方，卖方在收到通知后应在3天内到达现场并提出解决方案，及时给予免费维修或更换。

14.4卖方保证对由于生产制造及未交付买方（买方用料单位）前的原因造成物资的任何缺陷负责，卖方收到买方（买方用料单位）关于物资缺陷书面通知时，保证迅速进行缺陷修补、更换，其费用买方（买方用料单位）均不负责。

14.5卖方应保证其是合同所供货物的合法持有者，使买方（买方用料单位）免于因使用合同货物受到第三方侵权的诉讼。如买方（买方用料单位）因使用合同货物受到第三方的诉讼，卖方应在买方（买方用料单位）的协助下自费处理与第三方的诉讼并赔偿买方（买方用料单位）由此遭受的任何费用和损失。

15．质量保证

15.1卖方应对所提供物资的质量负责。

15.2在质量保证期内，卖方提供合同约定的服务，发生的费用已包含在本合同金额中。

15.3卖方已全部履行完合同义务的，买方（买方用料单位）在在质量保证期满后三十天内不计息按规定返还质量保证金。如在质量保证期内发生质量纠纷，且质量纠纷的解决日期超出质量保证期，则质量保证金待纠纷最终解决后30天内付清。但质量保证金的支付并不免除卖方对交付物资质量的保证责任。

15.4卖方在合同物资质量保证期外但在寿命期内提供的其他服务，费用由买卖双方商定。

15.5监造

15.5.1买方（买方用料单位）对“专用合同条款”指明的物资实施驻厂监造。

15.5.2买方（买方用料单位）应安排监造人员就产品从原材料到产成品的全部生产工艺及检测过程实施驻厂监造。

15.5.3驻厂监造人员根据本合同对物资制造的质量保障体系、原材料及外购件的采购质量、产品工艺方案与工序质量控制计划、关键工序控制点设置情况、质量检验与试验的设备仪器、包装技术方法与贮存场所、检查与分析质量记录等实施检查监督，卖方须给予全面的配合，并提供监造工作条件。

15.5.4监造物资通过卖方检验合格，并其合格证书经驻厂监造人员加盖监造专用章之后方可发往施工工地，卖方在履行合同期间如对驻厂监造人员的工作有不同意见，可向买方（买方用料单位）反映，通过买方（买方用料单位）协调解决。

16．变更及合同修改

16.1一般情况下合同约定内容不予调整。在合同执行过程中，如买方（买方用料单位）按实际需要须对合同规格、数量、交货地点和交货期进行调整，可依据工程进度提前30天书面向卖方发出变更通知，卖方应予执行。发生调整的，买卖双方应签订补充协议。

16.2如果数量发生变化，根据合同约定的价格调整合同金额，最终数量以实际执行数量为准。

16.3如果交货地点发生变化，根据运输里程和运输单价重新计算运杂费，并相应调整合同金额。

16.4因工程实际原因导致规格发生变化，买卖双方应按照本包件内相同规格的出厂单价确定出厂单价。

16.5买方（买方用料单位）要求调整物资规格、数量或者变更交货地点的，卖方可以申请延长履约时间并书面通知买方（买方用料单位），买方（买方用料单位）同意后执行。

17．分包、转包

17.1卖方不能分包、转包。

18．索赔

18.1如果卖方未履行其在合同下所应承担的责任和义务，买方（买方用料单位）可向卖方提出索赔，卖方同意按下列一种或两种结合起来的方式承担赔偿事宜。

（1）卖方同意退货并将货款退还给买方（买方用料单位），并承担由此产生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装车费、退回物资所发生的其他费用以及违约扣款；

（2）用符合合同规定的新物资更换或修复有缺陷的物资，卖方应承担更换和修复发生的一切费用和风险。如果该缺陷出现在质量保证期内，则同时延长所更换或修复物资的质量保证期。

18.2只要买方（买方用料单位）的索赔通知是在质量保证期满后第30日以前提出的，索赔便应被认为是有效的。

18.3若卖方在收到买方（买方用料单位）索赔通知后5天内未予回复，该索赔要求应视为被卖方接受。

18.4若卖方未能按18.1款规定方式在约定时间内消除质量缺陷，买方（买方用料单位）可自行采取措施消除该质量缺陷，由此而产生的一切费用由卖方承担，买方（买方用料单位）直接在履约保证金或质量保证金中扣除。

19．误期赔偿费

19.1 在合同有效期内，若卖方执行合同遇到无法按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方（买方用料单位）。买方（买方用料单位）在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并书面确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。

19.2除合同条款第16.6、19.1款约定的情况外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，在不影响买方（买方用料单位）行使合同项下的其他补救措施的情况下，买方（买方用料单位）有权从应付货款、履约保证金中扣除误期赔偿费。每延误一天的赔偿费按迟交物资交货价或未提供服务的服务费用的百分之五（5%）计扣，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同总价的百分之十（10%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方（买方用料单位）可考虑终止合同。

20．终止合同

20.1 在买方（买方用料单位）对卖方下列任一违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方（买方用料单位）可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

20.1.1 如果卖方未能在合同约定的期限内或根据合同条款第16.6、19.1款的约定同意延长的期限内提供部分或全部物资，且在买方（买方用料单位）提出改正要求的时限内仍未履行；

20.1.2如果卖方未能履行合同约定的包括但不限于第16.1款等其他义务；

20.1.3如果买方（买方用料单位）有充分依据证明卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为即属于下述定义条件：

（1）“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响买方（买方用料单位）在合同实施过程中的行为；

（2）“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害买方（买方用料单位）利益的行为。

20.2 第22.1款不可抗力事件的情况下的合同终止应按照第20.3款规定办理。

20.3如果买方（买方用料单位）根据上述第20.1款的约定，终止了部分或全部合同，买方（买方用料单位）可以依其认为适当的条件和方法购买与未交物资类似的物资或服务，卖方应承担买方（买方用料单位）因购买类似物资或服务而产生的额外支出。在终止部分合同情况下，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

21．履约保证金

21.1卖方应在“专用合同条款”约定的方式和时间内向买方（买方用料单位）提交履约担保，履约担保用于补偿买方（买方用料单位）因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

21.2履约保证金的有效期为合同物资最后一批交货验收后一个月。

21.3履约保证金在合同物资最后一批交货验收后一个月内无息退还。

21.4履约保证金因卖方原因导致物资交货时间延长，其履约保函有效期应相应延长。

21.5发生下列之一者，则不予退还履约保证金：

（1）卖方发生20.1款所列的违约行为之一而完全终止合同；

（2）卖方不履行实质性的竞价承诺。

21.6履约保证金的退还或不予退还并不免除卖方对已交付物资的质量保证责任。

22．不可抗力

22.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的合同一方应将此类事件的发生通知合同另一方，并应在不可抗力事件发生后14日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给合同另一方。

22.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该合同方应尽快将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知合同另一方。

22.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后，立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应延长。如果不可抗力事件的影响持续超过15日，合同任何一方均有权以书面形式通知对方部分或全部终止合同。

23．税费

23.1按中华人民共和国相关税法征收的与卖方合同执行有关的一切税费由卖方支付。

24．争议的解决

24.1执行合同过程中出现争议时，买卖双方应本着公平、合理的原则及时友好协商解决。如在60天内未能解决，应提交买方（买方用料单位）所在地的仲裁机构解决。仲裁结果为争议的最终解决方案，对买卖双方均有约束力。

25．适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

26．合同生效

26.1本合同文件于双方在合同协议书上签字时间起开始生效。

26.2下述合同附件为本合同文件不可分割的部分并与本合同文件具有同等效力：

（1）供货范围及单项价格表；

（2）技术规格书；

（3）交货批次及交货时间；

（4）履约保函。

27．其他

27.1 买卖双方通过代表联络合同执行有关事宜，一切交往函电均应为书面形式。

- 第二节 专用合同条款

10．验收

10.7 材料到达买方指定地点后，由买方人员验收质量检查及验收。买方随机抽样，按规范要求检验、检测；经检验认定为不合格的，作无条件退货，由此产生的费用由卖方承担。

10.8 卖方未按通用条款10.1提供发货物资清单、出厂质量检验合格证书等必要文件或提供的质量证明文件为套改或虚假的，本批货物不予验收。

11．伴随服务

11.1卖方必须提供的伴随服务有：

（1）应负责对业主的日常维护人员进行现场培训；

（2）设备的督导安装及其它售后服务。

12．备品备件

12.2如需卖方提供备品备件时，提供的备品备件项目、规格型号、数量见“技术规格书”。

13．合同结算和付款

13.1本采购项目结算实行固定单价定价，当月供货结算含税单价=成交含税单价。

13.2由于采购材料设备或有变更，买方可根据项目实际分批采购，实际采购及结算以买卖双方认可的采购单、验收单据所列数量和单价为准。卖方需按买方采购单要求，按时保质保量提供货物到甲方指定地点。

13.3支付条款：

原则上每月可结算一次，前月26日至本月25日为一个结算周期，并支付结算价款的85%，待电梯竣工验收合格后，乙方提出工程最终结算并将有关资料送交甲方，甲方自接到上述资料应及时进行审核，结算剩余款项。

备注：相应款项支付前，卖方及卖方委托的安装维保公司，需按买方要求提供相应票据及支付所需材料，积极配合买方制作包括但不限于结算书、确认验收表等相关付款手续。买方每次付款前卖方及卖方委托的安装维保公司，应提供与支付金额等额的合规的增值税专用发票，否则买方有权拒绝付款并且不承担由此产生的逾期付款违约责任。设备免费维修保养期为24个月，货款支付完毕不免除卖方免费维修保养期内的责任。

14．质量保证期

14.1质量保证期为24个月，以通过相关单位试运行及验收合格并交付业主单位之日起计。质量保证期内，如设备发生故障或质量问题，卖方或卖方委托的安装维保公司需在买方约定的期限内组织专业人员进行维修，费用由卖方承担（包含所需更换的设备或配件）。质量保证期结束，不代表免除卖方对所供物资的质量责任。

15．质量保证

补充：视物资供应情况，买方（买方用料单位）有权或委托第三方到生产地进行质量抽检，卖方应予协助并提供工作便利。抽检不合格时，买方（买方用料单位）有权终止合同，并将卖方纳入《不合格供应商名录》。若生产厂对检测结果有异议，可委托第三方进行复检。如因质量不合格造成停工待料，则扣除之前所有结算金额的5%作为违约金，对于因停工待料造成损失超过之前所有结算金额5%，经双方确认后从履约保证金中扣除。且买方有权立即启动其他供应商供应，以满足现场工程施工需要。

21．履约保证金

21.1卖方应在成交通知书发出后15日内，按采购文件竞价人须知前附表7.3.1条款的规定提交履约担保。

## 第三节 合同格式

永春东农产品冷链物流园投建营一体化项目电梯采购合同

合同编号

合同签订地:厦门市

合同签订时间：  年__月__日

永春东农产品冷链物流园投建营一体化项目电梯工程专业分包合同

合同编号

合同签订地:厦门市

合同签订时间：    年__月__日

永春东农产品冷链物流园投建营一体化项目电梯工程专业分包采购合同

甲方：福建省高速市政工程有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，为保护双方的合法权益，明确质量、法律责任，保证工程建设正常进行，甲乙双方遵照本着平等互利、诚实信用原则，就 永春东农产品冷链物流园投建营一体化项目电梯安装维保服务事宜进行友好协商，达成如下合同条款：

第一条　名称、产地、数量、规格及价格

| 序号 | 采购内容 | 规格、型号 | 暂定数量(台) | 含税价(元) |  | 所属楼栋 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 1 | 货梯 | 电梯编号：HT1、4；额定载重量：5000kg 额定速度：0.5m/s；服务层数：1~3F 底坑深度：1.7m；顶层高度：6m 井道尺寸(宽*深)：4.20*4.20m2 门洞尺寸(宽*深)：2.50*2.50m2 层高：一、二层8.0m；层数：1#2层 两侧开门（前后贯通） | 2 |  |  | 1#2#快递分拨仓库 |
| 2 | 货梯 | 电梯编号：HT5、8；额定载重量：5000kg 额定速度：0.5m/s；服务层数：2~3F 底坑深度：1.7m；顶层高度：6m 井道尺寸(宽*深)：4.20*4.20m2 门洞尺寸(宽*深)：2.50*2.50m2 层高：三层6.0；层数：2#3层 两侧开门（前后贯通） | 2 |  |  |  |
| 3 | 货梯 | 电梯编号：DT1；额定载重量：5000kg 额定速度：0.5m/s；服务层数：1~2F 底坑深度：1.6m；顶层高度：6m 井道尺寸(宽*深)：4.10*4.05m2 门洞尺寸(宽*深)：2.70*2.60m2 层高：6.0m；层数：2；单侧开门 | 1 |  |  | 1#冷藏库 |
| 4 | 货梯 | 电梯编号：DT1、4；额定载重量：5000kg 额定速度：0.5m/s；服务层数：1~2F 底坑深度：1.6m；顶层高度：6m 井道尺寸(宽*深)：4.10*4.20m2 门洞尺寸(宽*深)：2.70*2.60m2 层高：6.0m；层数：2；两侧开门（前后贯通） | 2 |  |  | 2#冷藏库 |
| 5 | 货梯 | 电梯编号：HT1、2；额定载重量：3000kg 额定速度：1m/s；服务层数：1~3F 底坑深度：1.6m；顶层高度：4.8m 井道尺寸(宽*深)：3.30*3.65m2 门洞尺寸(宽*深)：1.50*2.40m2 层高：4.5m；层数：3；两侧开门（前后贯通） | 2 |  |  | 多功能仓库 |
| 6 | 货梯兼无障碍 | 电梯编号：DT2；额定载重量：2000kg 额定速度：1m/s；服务层数：1~2F 底坑深度：1.6m；顶层高度：6m 井道尺寸(宽*深)：2.80*3.20m2 门洞尺寸(宽*深)：1.50*2.40m2 层高：6m；层数：2；单侧开门 | 1 |  |  | 农产品交易中心 |
| 合计 |  |  | 10 |  |  |  |
| 备注 |  | - （业主确定电梯采用10台，1＃快递分拨仓库2台，2＃快递分拨仓库2台，分4角落安装。多功能仓库左右各1台，2＃冷藏库2台，1＃冷藏库1台，农产品交易中心1台（货梯兼无障碍）。电梯层门耐火完整性+隔热性不低于2h。电梯配置轿厢无人自动关灯、驱动器休眠技术等节能措施； - 5000kg载货电梯需要满足轿厢主轨为6轨，对重副轨为2轨，3000KG轿厢主轨为6轨，对重副轨为2轨，同时满足进机械叉车需求； - 地坎采用铸铁地坎； - 轿厢地板采用不锈钢花纹钢板； - 物联网功能； - 轿厢监控； - 停电应急自动平层（停电应急电源）； - 报价单位需考虑电梯验收监检费、土建配合费和井道井道整改费在内的其他不可预测的成本，不再额外增加报价； - 上述功能要求须全部满足； |  |  |  |  |

注：①清单中数量为统一报价而暂定的数量，实际数量以现场需求为准，最终供应数量根据实际供货情况结算。

②清单中货物设备安装、调试时间以甲方项目部通知为准。

③安装维保费单价需包含但不限于安装费、设备二次搬运费、井道照明、安装水电费、调试费、损耗、政府部门收取的监督检验费、24个月免费维保、内业资料费、管理费、保险费、利润、税费等。竞价人竞价报价需考虑合同明示或暗示的所有风险、责任和义务等所有费用以及增值税等一切费用。

④竞价人必须对本次招标采购的全部货物服务进行竞价报价，同一项竞价项不能出现多个报价，否则其竞价文件将被拒绝。

⑤竞价人的竞价报价应包括本项目货物及服务所涉及的所有费用（含发票增值税），以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险。

第二条　合同履行地及期限

1.合同履行地：泉州市永春县永春东农产品冷链物流园投建营一体化项目，施工图纸及甲方项目部指定位置。

2.工期：设备安装、调试时间以甲方项目部通知为准，到场设备需在30日内安装到指定位置，并完成运行调试；并在15日内通过政府技术监督局等特种设备检验机构及其他法定检验机构验收合格并取得合格检验报告及使用许可证。(若现场不具备安装条件及验收条件或甲方未按时付款提货则工期相应顺延）。

第三条　质量标准、技术标准

1.由乙方负责安装，产品质量保修期为政府部门验收合格之日起的24个月，并且不超过合同约定交货日期起的30个月。

2.按照国务院《特种设备安全监察条例》（第373号令）规定：电梯的安装、改造、维修，必须由电梯制造单位或者其通过合同委托、同意的单位进行。本合同所提供产品，由乙方负责产品的制造和安装质量。

3.在质量保证期内，由乙方对产品的缺陷负责免费修理或更换。

第四条　安装实施前的约定

1.乙方进场开工条件应该是产品到达现场、土建具备安装条件及支付了安装合同约定的款项。在电梯安装预约开工前两个月，乙方应派谴技术人员持《安装联系单》与甲方工程技术人员配合共同进行土建初步勘测，建筑土建必须符合《产品买卖合同》确定的电梯井道土建总体布置图样和甲方及指定安装单位双方确认的营业设计土建技术要求；若发现不符合双方确认的电梯井道土建总体布置图及营业设计土建技术要求的，乙方有义务督促甲方应及时进行整改。

2.本合同合格井道双方必须于预约开工前1个月前确认完毕，如双方对井道没有提出书面异议，则视同井道符合安装要求。

3.乙方安装调试负责人（姓名：           ，联系电话：          ，电子邮箱：      ）。

第五条　设备的安装及验收

1.安装完毕后乙方按技术标准进行产品的最终质量验收。乙方应向甲方出具产品安装检验报告和产品合格证书，同时在7天内提交装订成册的技术资料。

2.验收结束后乙方应在三天内向当地政府的主管部门申报使用许可验收，验收中如有涉及乙方责任的整改项目，需整改合格后方可办理产品竣工移交手续。

3.安装产品未经当地政府主管部门验收通过或未经乙方办理竣工移交手续之前，甲方不得自行接管使用该产品。如遇到质监、消防等部门进行有关验收时，乙方应无偿配合使用电梯。

4.电梯最终验收以安装调试完毕、通过政府技术监督局等特种设备检验机构及其他法定检验机构验收合格并取得合格检验报告及使用许可证交付使用为准。

5.本项目工程质量验收按技术规范及现行《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》(GB16899-1997)、《建筑工程施工质量验收统一标准》和《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》执行。

第六条 质量保证

1.合同实施期间无重大质量及安全事故。

2.因乙方原因导致质量达不到标准要求的，乙方负责返工达到标准要求，其返工费用由乙方承担，并承担给甲方造成的其他损失。

3.产品投入使用之前，乙方需指导甲方仔细阅读《用户使用指南》以及《中华人民共和国特种设备安全法》中华人民共和国主席令第4号，并遵照执行。

- 第七条　结算依据

- 1.实际安装设备量以双方核对无误的数量为准。甲方根据实际安装维保货物量×单价结算书，结算书须经甲方指定人员（姓名：陈兆燕，电话：18695704820）签字确认，甲方方予认可。安装维保费结算金额应以甲方出具的结算书为准。

- 2.乙方应在结算前 3 日以函件形式向甲方提供安装维保费明细表以供甲方核对，否则视为未向甲方提供安装维保服务。

第八条　付款方式与期限

1.费用支付情况：

a.原则上每月可结算一次，前月26日至本月25日为一个结算周期，并支付结算价款的85%，待电梯竣工验收合格后，乙方提出工程最终结算并将有关资料送交甲方，甲方自接到上述资料应及时进行审核，结算剩余款项。

- b.相应款项支付前，乙方需按甲方要求提供相应票据及支付所需材料，积极配合甲方制作包括但不限于结算书、确认验收表等相关付款手续。甲方每次付款前乙方应提供与支付金额等额的合规的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款并且不承担由此产生的逾期付款违约责任。货款支付完毕不免除乙方的质量责任。

2.乙方指定收款账户

账户名称：

开户行：

账号：

法定代表人：

3.甲方的开票信息

名称：

纳税人识别号：

注册地址：

电话：

开户银行：

银行账号：

备注：发票请填满开票人、复核人、收款人，且这三者不能是同一人，发票备注栏注明：

项目名称：永春东农产品冷链物流园投建营一体化项目电梯专业分包采购

项目地址：泉州市永春县

第九条 双方权利义务

1.在安装及通过当地政府职能部门检验过程中，乙方必须按照符合地方政府政策要求向当地政府职能部门报备相关手续，如遇地方特殊政策要求，由乙方负责解决，相关费乙方已考虑在综合单价，甲方予以相应的配合。地方政策需要如合同需通过招投标向地方政府备案的问题，应由乙方负责，相应费用也由乙方承担。

2.甲方需对设备进行额外装潢装饰的，需与乙方进行确认。未经确认擅自装潢装饰，造成设备损坏的责任由甲方自行承担。

3.甲方如需变更预约安装日期的，需提前10日书面告知乙方。施工过程中产生的各种废弃物，由乙方按照当地环境管理法律并法规及有关规定予以处理。

4.乙方应负责进场电梯安装所有人员，从进场安装至安装结束退场期间，在该项目工地范围内的安全管理责任，若发生责任事故由乙方负责依法处理，并依法承担所有责任和一切费用；乙方必须严格贯彻执行原国家建设总局颁布的《建筑安装工人安全操作规程》、及项目所在地劳动保护条例的规定，采取严格的安全防护措施，并负责教育工人严格执行操作规程，加强安全施工和防火、防盗工作。

5.乙方应按规定为入场电梯安装施工人员投保相关保险(包括高空作业险、工伤保险、施工人员意外伤害保险等)并承担费用，以确保施工人员安全生产福利。

6.不得将设备安装、调试外包，乙方工作人员及电梯进场时，应遵守安装现场环境卫生管理、安全管理的有关规定，配备相应的环境保护及安全措施。承担因自身原因违反有关规定而导致的所有责任；如乙方将电梯安装外包给其他单位，一切责任由乙方承担。

7.电梯安装调试工程的文明施工由乙方负责。电梯安装过程中，电梯设备由乙方负责保管。现场安装调试过程中的水电费由乙方装表计数，按实际使用承担相应费用。

8.乙方必须服从甲方及甲方项目部管理，配合土建施工，不得影响其它工程进度，并做好成品保护工作。

9.凡政府有关职能部门要求甲方做的工作，乙方必须按标准做到并承担相应的费用，安装工程涉及的一切政府规费应由乙方承担。

10.乙方承诺安排优秀的安装队伍施工，确保电梯的安装质量。根据各阶段的土建情况，及时派员进行勘测，并依据工程时间要求编制安装施工、组织计划，确保施工进度和质量，保证施工安全。

11.乙方有义务指导甲方提供施工的现场、施工验收等技术支持工作，保证乙方所提供的配合资料能通过所有相关部门的验收。

12.当采用有脚手架工艺时，电梯井道安全护栏由甲方将现有的移交给乙方使用，乙方安装结束后再交还给甲方，移交后的井道安全及防护管理由乙方负责。

13.乙方承担质保期内年检、维保、维修的所有费用（含年检需用的砝码租赁，限速器校正等费用）。

14.电梯井道照明由乙方负责制作，费用已含安装款中。电梯安装结束当地技术监督局验收及取证事宜由乙方负责，费用已含在安装款中。

15.在电梯安装调试工程施工中如因乙方安全防护不力，管理不善、造成电梯安装施工人员或他人安全事故，乙方应承担全部责任和由此产生的一切费用。

第十条　违约责任

1.双方应严格履行本合同条款，任何一方违反合同规定致使安装不能进行的，都必须向对方支付安装费总额30%的违约金，作为对违约方的惩罚及对守约方蒙受的所有直接、间接损失或损害的补偿。

2.乙方未按约定时间完成产品安装、调试、验收、领证并将产品移交用户的，按已收取安装费每天万分之四的比例向甲方支付工程延误违约金；甲方未按规定的时间和金额支付安装费的，按应付未付款金额每天万分之四的比例向乙方支付逾期付款违约金。工程延误违约金和逾期付款违约金最高不超过安装费总额的5%。上述工程延误违约金（逾期付款违约金）应是违约方对此类违约应付的唯一损害赔偿费，对该损害赔偿费的支付不影响违约方按照合同规定应继续履行的义务。

3.由于甲方原因造成误工（误工天数以双方及时确认单为准）,安装工期顺延。

4.在约定安装期内，具备验收条件后乙方应在15个工作日内通过政府技术监督局等特种设备检验机构及其他法定检验机构验收合格并取得合格检验报告及使用许可证，否则造成电梯交付使用日期延误，乙方除支付上述赔偿金、违约金外，应承担甲方因此延误交房期所造成的违约赔付损失。（由于甲方原因导致提供乙方验收办证时间不足15个工作日，则验收办证时间相应顺延）。

第十一条　安装维保期的服务

1.本合同设备质保期 24 个月，自验收合格签发合格证书并交付业主单位之日起计算，但不超过实际交货日期起的30个月。若在质保期内，由乙方承担因产品安装质量产生的故障免费保修服务和免费配件更换，紧急故障情况下需就近派员1小时内赶到现场，易损件故障在24小时内处理完毕，非易损件故障处理时间48小时，若超过10天未处理完，保修、保养期顺延（备注：所制定的内容应符合当地政府规定的 《电梯安全管理办法》），因此产生的费用由乙方承担。

2.本产品保养的服务期为政府部门验收合格后24个月内，乙方将每季度作一次质量跟踪回访服务，保修期内乙方每月提供两次的电梯产品日常维护保养工作，保养过程所需的工具仪器、仪表、润滑油等所有仪器、材料等均已含在维护保养费中。

3.乙方应严格按照规范要求做好质保期电梯维护保养，若某月份甲方发现乙方保养未达到国家规范要求，甲方当月书面提醒乙方三次仍未改正的，甲方有权终止乙方的保养服务，并要求乙方退还预付的未完月份的维保费。

4.按照《中华人民共和国特种设备安全法》中华人民共和国主席令第4号规定，电梯的日常维护保养必须由取得相应资质的安装、改造、维修单位或者电梯制造单位进行，因此乙方必须严格依照合同约定履行维护保养义务。

第十二条　不可抗力

1.任何一方由于不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力的事件导致不能履行合同时，应立即通知对方并采取合适的措施避免损失扩大，在不可抗力事件结束后 7 天内向对方提交相关部门出具的不可抗力事件的书面证明文件。

2.在发生不可抗力的情况下，双方可友好协商延期履行、部分履行或者解除合同，并可以根据具体情况免除相应的责任。

第十三条　保密义务

双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提乙方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。

一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

第十四条　通知

1.双方来往函件，按照合同规定的地址或传真、电子邮箱等书面方式送达对方（双方确认合同中明确的地址为法律文书的送达地址），如一方地址、电话、传真、电子邮箱、账户有变更，应在变更后的7日内书面通知对方，否则，均产生送达和通知的效力，并应承担相应责任。

2.执行合同过程中，如乙方发生税务登记、公司名称等重大信息的变更事项，乙方应在重大信息变更后的首次向甲方开票前 2 日内向甲方告知其变更情况，并向甲方提供相关纸质或电子信息资料。如乙方未按照要求履行告知义务致使甲方遭受损失的，由乙方承担由此而引起的相应责任。

第十五条　争议的处理

1.本合同履行过程中发生的与本合同有关的任何争议，由双方友好协商解决；协商不成，双方约定争议交由甲方所在地人民法院管辖。为本合同维权所支付的诉讼费、律师费、保全费、保全担保保险费、公告费、公证费、差旅费等费用，由责任方承担。

2.本合同关于争议解决方式的约定具有最高效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。

3.本合同记载联系信息或工商登记地址为双方通讯地址，适用于双方日常工作联系、诉讼等。本合同在合同履行及争议解决时，双方一致认可如下文书送达的方式：

- ①　以书面形式当面提交对方签收；

- ②　以邮寄方式寄送至如下地址，任一方持有向对方地址寄件的邮寄回单即视为送达完成（无论对方是否签收），任一方如有变更上述邮寄地址，应以书面形式告知对方，方为有效变更。

- ③　发送电子邮件至对方指定邮箱，任一方持有向对方邮箱发送邮件的原始记录即视为送达完成：任一方如有变更上述邮箱地址，应以书面形式告知对方，方为有效变更。

第十六条　其他

1.如乙方出现本合同第十一条中的任一违约情形，甲方有权从任何一期支付给乙方的货款（含质保金等）中扣回相应违约金。

2.本合同自双方法定代表人（或授权代表）签字或盖签名章并加盖公章之日起生效（多页合同需盖骑缝章）。合同规定货物全部供应完成并经验收合格且双方权利义务全部履行完毕后，本协议书自动失效。

3.合同未尽事宜双方可协商签订补充协议，补充协议和本合同具有同等的法律效力。

4.本合同中规定应该偿付的违约金、赔偿金及各种经济损失，应当在明确责任后10日内按银行规定的结算办法付清，否则按照逾期付款处理。

5.本合同的货物在采购、竞争性谈判或询价阶段的文件及其澄清、答疑、竞价文件、技术规格、执行标准与要求、乙方的承诺均构成本合同的一部分。本合同、前述文件或其中的某一部分之间出现冲突、矛盾或不一致时，以提出较高要求的内容为准。相应地，即使在本合同中未明确约定，但在前述文件中已提出的要求，均构成乙方的义务或本合同相应条款的一部分，本合同价款已包含了乙方全面履行该义务及达到该要求的所有费用。

6.本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，具有同等法律效力。

| 甲方：____________ (盖章) | 乙方：______________ (盖章) |
| --- | --- |
| 法定代表人（或授权代表）签字或盖章： | 法定代表人（或授权代表）签字或盖章： |

附件1

- 安全管理协议书

为在              合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境,切实做好本项目的安全管理工作，本项目发包人福建省高速市政工程有限公司（以下简称“甲方”)与承包人               公司(以下简称“乙方”)特此签订安全生产管理协议书，明确以下安全责任目标，并双方达成以下协议：

一、甲方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央、地方以及上级单位有关安全生产的精神。

5.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。但甲方的这种监督职责并不能减免乙方在此方面的义务，甲方也不因此承担任何责任。

6.有权对乙方施工中存在的不安全行为进行处罚。

二、乙方职责

1．乙方加强职工安全教育，增强职工的安全意识，强化安全管理与安全监察，杜绝伤亡事故。随时接受地方政府及甲方和监理工程师对乙方施工安全管理工作的监督、检查和指导，并接受奖罚。一旦发生伤亡事故，立即报告甲方，采取紧急措施，及时抢救，并独自承担一切责任和发生的所有费用。

2．坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度, 配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人（法人授权委托人）到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制到横向到边，人人有责。项目负责人（法人授权委托人）是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工（包括民工）的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方必须对全体施工人员的安全负责，开工前必须进行岗前培训和安全教育，特殊工种必须按国家法律、法规要求持证上岗。乙方必须将岗前培训、安全教育记录以及特殊工种操作证复印件报甲方备案。

5．乙方必须严格按照国家有关安全规定及操作规程组织施工，教育、督促全体施工人员认真落实各项安全制度、措施和要求，特别是要遵守针对本工程施工特点的施工安全规定。

6.乙方在施工过程中，必须制定出严密的安全防范措施及应急预案，消除事故隐患，杜绝各种事故；加强对人员驻地、施工现场的安全管理及各项措施和设施落实。确保人员、设备、物资、工程的安全，费用自理。承担因管理不善、防护设施不全以及违章操作等原因造成进入现场的施工人员、非施工人员伤亡事故责任及费用。

7．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

8．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

11.安全施工管理

1）施工中必须由专人负责运输车辆的安全状态检查，做好记录。当发现有不稳定状态的趋势时，必须停止作业，采取有效措施，消除隐患。

2）施工过程中，应按照施工组织设计选定的机械设备及方案进行施工，严禁超载作业或任意扩大使用范围。供机械设备使用的场地必须保证足够的承载力。作业中机械不得同时回转、行走。

3）各种材料应及时清理，分类堆放在指定场所，严禁乱堆。

4）吊装作业等特殊工种司机，必须严格执行操作规程。信号指挥人员必须按照现行国家标准的规定作业。

5）吊运过程中，应采用辅助措施使被吊物处于稳定状态。

12.安全防护措施

1）安全防护设施验收时，应按类别逐项查验，并有验收记录。

2）作业人员必须配备相应的劳动保护用品，并正确使用。

3）乙方必须依据拆除工程安全施工组织设计或安全专项施工方案，在拆除施工现场划定危险区域，并设置警戒线和相关的安全标志，应派专人监管。

13.安全技术管理

1）工程开工前，应根据工程特点、构造情况、工程量等编制施工组织设计或安全专项施工方案，应经技术负责人和总监理工程师签字批准后实施。施工过程中，如需变更，应经原审批人批准，方可实施。

2）在恶劣的气候条件下，严禁进行拆除作业。

3）工程施工前，必须对施工作业人员进行书面安全技术交底。

4）工程施工必须建立安全技术档案，并应包括下列内容：

a、工程施工合同及安全管理协议书；

b、工程安全施工组织设计或安全专项施工方案；

c、安全技术交底；

d、安全防护设施检查验收记录；

e、专业分包用工合同及安全管理协议书；

f、机械租赁合同及安全管理协议书。

g、工程施工过程中，当发生重大险情或生产安全事故时，应及时启动应急预案排除险情、组织抢救、保护事故现场，并向有关部门报告。

14.文明施工管理

1）运输车辆出入现场时应有专人指挥。运输车辆的作业时间应遵守工程所在地的有关规定。

2）工程施工时，应有防止扬尘和降低噪声的措施。

3）施工时，当遇有易燃、可燃物及保温材料时，严禁明火作业。

15.乙方必须为参与本工作的相关人员（包括农民工）办理意外伤害保险，并为专业分包作业场地内自有人员生命、财产办理保险，支付保险费用。乙方应为履行本协议所派出的人员办理意外伤害保险，并为所派出的人员生命财产和施工机械设备办理相关保险，支付保险费用。乙方提供车辆必须保证能够正常运输。在高速公路及地方道路运输运输过程，及拌合站场内接收料的过程中，乙方必须保障安全，由此造成的车辆、人员及第三方的其他任何原因引起的安全、经济等责任均由乙方自行负责。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人/委托代理人(签字或盖章)    法定代表人/委托代理人(签字或盖章)

附件2

- 廉洁工程共建协议

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人福建省高速市政工程有限公司（以下简称“甲方”）与        公司（以下简称“乙方”），特订立如下合同。

1.甲乙双方的权利和义务

⑴严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。严格执行《         合同》的合同文件，自觉按合同办事。

⑵双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

⑶建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违反违纪行为。

⑷发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

⑸发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.甲方义务

⑴甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

⑵甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

⑶甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

⑷甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、专业分包等经济活动等。

⑸甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

⑹甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准备利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3.乙方义务

⑴乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

⑵乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

⑶乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

⑷乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

⑴甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

⑵乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.本合同作为《          合同》的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

代表(盖章或签字)：                       代表：(盖章或签字)

# 第五章 技术规格书

（一）竞价人应提供的技术资料

1.生产和检验采购物资所执行的技术标准号。

（二）竞价物资详细的运输和供应方案

1．竞价人交付的物资应分别按照合同要求交至指定的到货地点。

2．竞价人应充分考虑和了解施工地点的地理位置和运输条件，采用合适有效的运输和供货物交付方式，制定保证工程所需物资按时、按量、保质供应的具体措施。

第六章  竞价文件格式

项目

（采购编号：              ）

- 竞 价 文 件

竞价人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年     月      日

（一）竞价函

致：                                         （采购人）

我方已经仔细阅读       （采购编号）的采购文件，我方同意采购人在采购文件中对我方的约束。我方愿意参加     （采购名称）的竞价，并已按照采购文件中要求的内容和格式充分、如实、准确地向贵方递交竞价文件（正本一份，副本     份），若成交我方将以此作为提供材料物资及服务必须严格遵循的合同条件的组成部分,并愿以与竞价报价表相一致的专业分包采购（不含设备）含税合计总价人民币（小写）           元整（大写                 元整）参加竞价。我方将按照采购文件的要求，提供并交付与其相一致的物资和服务。

我方保证：如果我方的竞价被接受，我方保证在合同约定的供货期内供货，并确保所提供物资的品种、规格、质量和数量以及相关服务满足采购文件的要求，将严格执行采购文件中的各项条款，认真履行卖方的责任及义务，兑现我方竞价文件中提出的各项承诺。

我方同意竞价文件在竞价人须知规定的竞价有效期内保持有效，对我方具有约束力，并可随时接受成交。

我方慎重保证：竞价文件的所有内容及提供给采购人的所有证明文件和资料是真实的、准确的，一旦发现上述资料和信息的失实和错误，贵方将有权宣布本单位竞价作废。

在正式合同准备签订或执行之前，本竞价函、采购人的书面通知及成交通知书将构成约束我们双方的合同。我方理解采购人不一定接受最低价的竞价文件或收到的任何竞价文件。

竞价人名称（公章）：

法定代表人或其授权代理人：            （签字或盖章）

日期：         年    月    日

### （二）法定代表人身份证明

竞价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （竞价人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞价人：                 （盖单位章）

日期：       年       月       日

备注：后附法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件，加盖单位章。

- 法定代表人授权书

（采购人名称）      ：

竞价人全称  法定代表人         授权 （竞价人代表姓名）  为竞价人代表，代表本公司参加贵处组织的                     项目（采购编号       ）采购活动，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜。竞价人代表在竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。竞价人代表无转委权。特此授权。

竞价人代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码：       电话：

授权方：

竞价人名称：  （全称并加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

日     期：

接受授权方：

竞价人代表签字：

日     期：

注：附法定代表人及被授权代理人的有效身份证复印件，加盖单位章。

### （四）竞价保证金

竞价人应按采购文件要求提交竞价保证金，否则其竞价将被拒绝。

竞价人名称：                           （加盖公章）

法定代表人或授权代理人签字：           （签字或盖章）

日期：      年       月          日

### （五）资格审查资料

#### 5.1竞价人基本情况表

| 竞价人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 固定电话 |  |
|  | 传 真 |  | 手 机 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 电 话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 电 话 |  |
| 成立时间 |  |  | 注册资本金 |  |
| 营业执照注册号 （统一社会信用代码） |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |

注：1.竞价人应根据采购文件的要求在本表后附相关证明材料（包含营业执照、资质证书（若有）、《中华人民共和国特种设备生产许可证》、《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证(电梯)》、银行开户许可证等证明材料）。

竞价人名称：                           （加盖公章）

法定代表人或授权代理人签字：           （签字或盖章）

日期：      年       月          日

5.2 供货业绩要求：

竞价人近两年(2022年1月-至今)电梯安装工程施工业绩(不含设备价款)，且合同金额不低150万的施工业绩。同时提供中标（成交）公告(提供相关网站中标（成交）公告的下载网页并注明网址)、中标（成交）通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件。

竞价人名称：                           （加盖公章）

法定代表人或授权代理人签字：           （签字或盖章）

日期：      年       月          日

#### 5.3履约信用证明

采购编号：

| 项目 | 竞价人情况说明 |
| --- | --- |
| 自2020年10月1日以来在福建省高速公路采购中出现过在竞价有效期内撤回竞价、放弃成交、挂靠竞价、围标串标等行为且在处理期限内的（以福建省交通运输厅网站公布的为准）； | 未存在上述情况 |
| 被省级及以上交通运输主管部门取消采购项目所在地的竞价资格且处于有效期内； | 未存在上述情况 |
| 被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书； | 未存在上述情况 |
| 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； | 未存在上述情况 |
| 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中被列为失信被执行人的； | 未存在上述情况 |
| 在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单； | 未存在上述情况 |
| 自竞价文件递交之日起前1年企业或企业法定代表人有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录； | 未存在上述情况 |
| 法律法规或竞价人须知规定的其他情形。 | 未存在上述情况 |

注：1.竞价人应逐条说明其信誉情况。

2.应附竞价人在信用中国网站中未被列入失信被执行人名单、在国家企业信用信息公示系统网中的网页截图。

竞价人名称：                               （加盖公章）

法定代表人或授权代理人：                   （签字或盖章）

日期：      年      月       日

#### 5.4其他

竞价人认为须提供的其他资料

- 竞价报价资料

6.1  含税报价单

- 本项目具体规格、型号、特性、数量、价格等如下：

| 序号 | 采购内容 | 规格、型号 | 品牌 | 暂定数量(台) | 含税价(元)（9%增值税率） |  | 所属楼栋 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 1 | 货梯 | 电梯编号：HT1、4；额定载重量：5000kg 额定速度：0.5m/s；服务层数：1~3F 底坑深度：1.7m；顶层高度：6m 井道尺寸(宽*深)：4.20*4.20m2 门洞尺寸(宽*深)：2.50*2.50m2 层高：一、二层8.0m；层数：1#2层 两侧开门（前后贯通） |  | 2 |  |  | 1#2#快递分拨仓库 |
| 2 | 货梯 | 电梯编号：HT5、8；额定载重量：5000kg 额定速度：0.5m/s；服务层数：2~3F 底坑深度：1.7m；顶层高度：6m 井道尺寸(宽*深)：4.20*4.20m2 门洞尺寸(宽*深)：2.50*2.50m2 层高：三层6.0；层数：2#3层 两侧开门（前后贯通） |  | 2 |  |  |  |
| 3 | 货梯 | 电梯编号：DT1；额定载重量：5000kg 额定速度：0.5m/s；服务层数：1~2F 底坑深度：1.6m；顶层高度：6m 井道尺寸(宽*深)：4.10*4.05m2 门洞尺寸(宽*深)：2.70*2.60m2 层高：6.0m；层数：2；单侧开门 |  | 1 |  |  | 1#冷藏库 |
| 4 | 货梯 | 电梯编号：DT1、4；额定载重量：5000kg 额定速度：0.5m/s；服务层数：1~2F 底坑深度：1.6m；顶层高度：6m 井道尺寸(宽*深)：4.10*4.20m2 门洞尺寸(宽*深)：2.70*2.60m2 层高：6.0m；层数：2；两侧开门（前后贯通） |  | 2 |  |  | 2#冷藏库 |
| 5 | 货梯 | 电梯编号：HT1、2；额定载重量：3000kg 额定速度：1m/s；服务层数：1~3F 底坑深度：1.6m；顶层高度：4.8m 井道尺寸(宽*深)：3.30*3.65m2 门洞尺寸(宽*深)：1.50*2.40m2 层高：4.5m；层数：3；两侧开门（前后贯通） |  | 2 |  |  | 多功能仓库 |
| 6 | 货梯兼无障碍 | 电梯编号：DT2；额定载重量：2000kg 额定速度：1m/s；服务层数：1~2F 底坑深度：1.6m；顶层高度：6m 井道尺寸(宽*深)：2.80*3.20m2 门洞尺寸(宽*深)：1.50*2.40m2 层高：6m；层数：2；单侧开门 |  | 1 |  |  | 农产品交易中心 |
| 合计 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 备注 |  | - （业主确定电梯采用10台，1＃快递分拨仓库2台，2＃快递分拨仓库2台，分4角落安装。多功能仓库左右各1台，2＃冷藏库2台，1＃冷藏库1台，农产品交易中心1台（货梯兼无障碍）。电梯层门耐火完整性+隔热性不低于2h。电梯配置轿厢无人自动关灯、驱动器休眠技术等节能措施； - 2.5000kg载货电梯需要满足轿厢主轨为6轨，对重副轨为2轨，3000KG轿厢主轨为6轨，对重副轨为2轨，同时满足进机械叉车需求； - 地坎采用铸铁地坎； - 轿厢地板采用不锈钢花纹钢板； - 物联网功能； - 轿厢监控； - 停电应急自动平层（停电应急电源）； - 报价单位需考虑电梯验收监检费、土建配合费和井道井道整改费在内的其他不可预测的成本，不再额外增加报价； - 上述功能要求须全部满足； |  |  |  |  |  |

注：①清单中数量为统一报价而暂定的数量，实际数量以现场需求为准，最终供应数量根据实际供货情况结算，依据施工进度需求量运到采购人指定地点。采购人有权对供货范围及供货数量进行调整，竞价人应考虑可能因实际供货数量与清单中数量差异及分期分批供货而存在的报价风险，并在报价中考虑到相应的运费问题。

②清单中货物设备安装、调试时间以甲方项目部通知为准。

③安装维保费单价需包含但不限于安装费、设备二次搬运费、井道照明、安装水电费、调试费、损耗、政府部门收取的监督检验费、24个月免费维保、内业资料费、管理费、保险费、利润、税费等。竞价人竞价报价需考虑合同明示或暗示的所有风险、责任和义务等所有费用以及增值税等一切费用。

④竞价人必须对本次招标采购的全部货物服务进行竞价报价，同一项竞价项不能出现多个报价，否则其竞价文件将被拒绝。

⑤竞价人的竞价报价应包括本项目货物及服务所涉及的所有费用（含发票增值税），以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险。

竞价人名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权代理人：                （签字或盖章）

日期：      年      月       日

### （七）其他材料

#### 7.1承诺书

致：                                     （采购人名称）

作为竞价人，我公司就本次竞价作出以下承诺：

- 1.我公司完全接受采购文件关于竞价人的所有要求和相应规定，同时响应以下    的要求，承担全部责任。

- 我公司作为本次竞标工程的厂家，愿按竞标报价单、采购文件要求及合同协议，委托具备相应资质的安装维保公司与采购单位签约合同，负责设备的安装、调试、报验及维保任务。我公司愿对安装维保公司的信誉及合同履约承担无限连带担保责任。

- 我公司作为本次竞标工程的安装维保公司，愿按愿按竞标报价单、采购文件要求及合同协议，委托具备相应资质的厂家与采购单位签约合同，负责设备的生产及供应任务。我公司愿对厂家的信誉及合同履约承担无限连带担保责任。

2.我公司承诺，买方使用我公司供应的物资或物资的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。如有发生，我公司应承担全部责任以及由此所发生的全部费用。我公司保证对所供物资享有完整的所有权，不存在影响买方利益的抵押等他物权。

3.我公司完全接受评审小组根据采购文件第三章《评审细则》3.5.2款的规定，修正和评定评审价。若我公司成交，如果修正后的竞价价低于竞价报价，以修正后的报价与采购人签订合同；如果修正后的竞价价高于竞价报价，以竞价报价与采购人签订合同。

4.若我公司成交，在接到成交通知书后，无不可抗力因素放弃成交或拒绝签约，采购人有权扣除我公司的竞价保证金，并将我公司纳入福建省高速市政工程有限公司及其上级公司的《不合格物资供应商名录》。

5.若我公司成交，以履约保函形式递交履约担保时，将完全按照采购文件提供的履约保函格式及相关要求递交，若递交的履约保函格式与采购文件原格式不符，采购人有权拒绝。

6.若我公司成交，将根据采购文件有关条款的要求，同意采购人在施工现场按随机取样进行型式检验；若型式检验不合格须进行复检，复检费用由我方负责；如复检不合格按退货处理，由此引起的其他责任按相关规定处理。

竞价人名称（公章）

法定代表人或其授权代理人：           （签字或盖章）

日期：       年    月     日

#### 7.2保障供应承诺

致：                                       （采购人）

作为竞价人，我公司就保证施工生产做出保障供应承诺，并保证所供物资质量符合国家标准，运输过程中安全、环保达到国家规定的相关要求。具体承诺如下：

- 若我公司成交，接到成交通知书之后，我公司承诺在合同签订期间，我公司及我公司委托的安装维保公司愿无条件（不可抗因素除外）保证按买方（使用单位）的要求，根据物资需求计划全力保证物资供应，并根据工期安排要求负责安装、调试、报验及维保。若不能保证供应，竞价保证金可以不予退还。

- 若我公司成交，在合同签订后，我公司会严格按照买方（使用单位）的物资需求计划及时组织物资供应，若不能保证供应（不可抗力因素除外），买方有权扣除我公司的履约保证金，并将我公司纳入福建省高速市政工程有限公司及其上级公司的《不合格供应商名录》，且买方有权从其他供应商处采购延迟供应的物资，由此增加的费用我公司承诺可以从前期未支付货款或履约保证金中扣除。

- 若我公司成交，编制切实有效的组织供应服务方案，以保证买方（施工单位）的物资需求计划得以按时供应。若不能保证供应，买方有权扣除我公司的履约保证金，并将我公司纳入福建省高速市政工程有限公司及其上级公司的《不合格供应商名录》，且买方有权从其他供应商处采购延迟供应的物资，由此增加的费用我公司承诺可以从前期未支付货款或履约保证金中扣除。

竞价人名称（公章）

法定代表人或其授权代理人：     （签字或盖章）

日期：       年    月     日

#### 7.3其他资质、证明材料或承诺

承诺包含但不限于采购文件中要求竞价人做出的承诺。