## 封2控制价表
封2
华安片区房建设施修缮工程
工程量清单

## 表02工程项目造价汇总表
表2
工程项目造价汇总表
工程名称：华安片区房建设施修缮工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 备注
1 | 华安所
2 | 华安土楼所
3 | 华安丰山所
4 | 华安沙建所
5 | 暂列金 | 64530 | 固定费用，不可竞争
6 | 安全生产费 | 24000 | 固定费用，不可竞争
合 计

## 表04单位工程造价汇总表
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：华安片区房建设施修缮工程 华安所 土建单位工程 |  | 第1页 共12页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 屋面及防水工程
1.2 | 拆除工程
1.3 | 楼地面装饰工程
1.4 | 墙柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.5 | 天棚工程
1.6 | 油漆、涂料、裱糊工程
1.7 | 门窗工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：华安片区房建设施修缮工程 华安所 安装单位工程 |  | 第2页 共12页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 给排水工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：华安片区房建设施修缮工程 华安土楼所 土建单位工程 |  | 第3页 共12页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 屋面及防水工程
1.2 | 拆除工程
1.3 | 楼地面装饰工程
1.4 | 墙柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.5 | 天棚工程
1.6 | 油漆、涂料、裱糊工程
1.7 | 其他装饰工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：华安片区房建设施修缮工程 华安土楼所 安装单位工程 |  | 第4页 共12页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 给排水工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：华安片区房建设施修缮工程 华安丰山所 土建单位工程 |  | 第5页 共12页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 屋面及防水工程
1.2 | 拆除工程
1.3 | 楼地面装饰工程
1.4 | 墙柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.5 | 油漆、涂料、裱糊工程
1.6 | 其他装饰工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：华安片区房建设施修缮工程 华安丰山所 安装单位工程 |  | 第6页 共12页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 给排水工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：华安片区房建设施修缮工程 华安沙建所 土建单位工程 |  | 第7页 共12页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 屋面及防水工程
1.2 | 拆除工程
1.3 | 墙柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.4 | 油漆、涂料、裱糊工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：华安片区房建设施修缮工程 暂列金 土建单位工程 |  | 第8页 共12页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 暂列金
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费 |  | 32000
3.1 | 暂列金额 |  | 32000
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：华安片区房建设施修缮工程 暂列金 华安所 |  | 第9页 共12页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除构件
1.2 | 二次搬运
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费 |  |  | 64530
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费 |  | 12100
3.1 | 暂列金额 |  | 12100
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：华安片区房建设施修缮工程 暂列金 华安土楼所 |  | 第10页 共12页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 |  | 0
1.1 | 拆除构件 |  | 0
1.2 | 二次搬运 |  | 0
2 | 措施项目费 |  | 0
2.1 | 总价措施项目费 |  | 0
2.1.1 | 安全文明施工费 |  | 0
2.1.2 | 其他总价措施费 |  | 0
2.1.3 | 扬尘防治措施费 |  | 0
2.2 | 单价措施项目费 |  | 0
3 | 其他项目费 |  | 8250
3.1 | 暂列金额 |  | 8250
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费 |  | 0
合计=1+2+3 |  |  | 8250
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：华安片区房建设施修缮工程 暂列金 华安丰山所 |  | 第11页 共12页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 |  | 0
1.1 | 二次搬运 |  | 0
2 | 措施项目费 |  | 0
2.1 | 总价措施项目费 |  | 0
2.1.1 | 安全文明施工费 |  | 0
2.1.2 | 其他总价措施费 |  | 0
2.1.3 | 扬尘防治措施费 |  | 0
2.2 | 单价措施项目费 |  | 0
3 | 其他项目费 |  | 2500
3.1 | 暂列金额 |  | 2500
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费 |  | 0
合计=1+2+3 |  |  | 2500
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：华安片区房建设施修缮工程暂列金额 华安沙建所 |  | 第12页 共12页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 |  | 0
1.1 | 卫生间水固化 |  | 0
1.2 | 二次搬运 |  | 0
2 | 措施项目费 |  | 0
2.1 | 总价措施项目费 |  | 0
2.1.1 | 安全文明施工费 |  | 0
2.1.2 | 其他总价措施费 |  | 0
2.1.3 | 扬尘防治措施费 |  | 0
2.2 | 单价措施项目费 |  | 0
3 | 其他项目费 |  | 9680
3.1 | 暂列金额 |  | 9680
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费 |  | 0
合计=1+2+3 |  |  | 9680

## 表05分部分项工程量清单与计价表
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：华安所_土建单位工程 | [5 empty] | 第1页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
一 | 屋面及防水工程
1 | 010901002002 | 型材屋面 | 1.YX24-210-840型彩钢瓦 屋面制作安装 | m2
2 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 部位：卫生间 1、1.5厚聚氨酯防水层(两 道) | m2
3 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 部位：卫生间 1、1.5厚聚氨酯防水层（计 入防水） | m2
小 计
二 | 拆除工程
1 | 01BC001001 | 拆除构件（原有卫 生间马桶、洗漱台 等构件) | 1.拆除构件（原有卫生间马 桶、洗漱台等构件) 2.建筑废渣外运 | 间
2 | 011604002001 | 立面抹灰层 | 1.拆除原有涂料墙面至底层 | m2
3 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除卫生间瓷砖地面 | m2
4 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除卫生间瓷砖墙面 | m2
5 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面 拆除 | 1.拆除天棚 (金属龙骨 金属 面) | m2
6 | 01BC001002 | 103.104.408房间 卫生间堵塞疏通 | 1.103.104.408房间卫生间堵 塞疏通 | 间
7 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:自行考虑 3.人工装车 | m3
小 计
三 | 楼地面装饰工程
1 | 011102003001 | 块料楼地面 | 部位：卫生间 1、水泥浆一道(内掺建筑胶 ) 2、最薄处20厚1:3水泥砂浆 找坡层,抹平 3、1.5厚聚氨酯防水层(两 道)（计入防水） 4、30厚1:3水泥砂浆结合层 5、8厚400*400防滑地面瓷 砖,干水泥擦缝 | m2
小 计
四 | 墙柱面装饰与隔断、幕墙工程
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：华安所_土建单位工程 | [5 empty] | 第2页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
1 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 部位：墙面原有抹灰面脱落 油漆修补/收费站正反立面 1、凿除原墙面装修层至底 层（计入拆除） 2、聚合物水泥砂浆修补墙 面 3、3厚外加剂专用砂浆抹基 面刮糙 4、无机涂料两道（计入油 漆） | m2
2 | 011204003001 | 块料墙面 | 部位：卫生间 1、凿除原墙面装修层至底 层（计入拆除） 2、聚合物水泥砂浆修补墙 面 3、3厚外加剂专用砂浆抹基 面刮糙 4、1.5厚聚氨酯防水层（计 入防水） 5、400*800釉面砖,用专用 胶粘剂粘贴 | m2
小 计
五 | 天棚工程
1 | 011302001001 | 天棚吊顶 | 部位：卫生间 300X300铝扣板吊顶,做法参 11J930,-/H39 | m2
小 计
六 | 油漆、涂料、裱糊工程
1 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | 部位：墙面原有抹灰面脱落 油漆修补 1、无机涂料两道 | m2
小 计
七 | 门窗工程
1 | 010807004002 | 金属纱窗 | 宿舍防蚊 1.金属纱网窗 (铝合金材质 ) | m2
小 计
合 计
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：华安所_安装单位工程 | [5 empty] | 第3页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
一 | 给排水工程
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.给排水管道 室外 UPVC塑料 排水管（承插粘接）DN200 | m
2 | 010101007002 | 管沟土方 | 1.管道挖填土方 (管道公称直 径(200mm以内) 1.5m深) | m
3 | 031004006002 | 大便器 | 1.坐式大便器 采用虹吸式（ 品牌业主自选） | 组
4 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.地漏DN50 | 个
5 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.淋浴器 | 套
6 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.成品洗手盆、柜子、梳妆 镜 2.800*550*500mm（不锈钢 柜体、含镜子） 3.含水龙头及配件、成套下 水配件 | 组
7 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.300*600方形格栅荧光灯 | 套
8 | 030411006002 | 接线盒 | 1.钢制灯头盒 | 个
小 计
合 计
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：华安土楼所_土建单位工程 | [5 empty] | 第4页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
一 | 屋面及防水工程
1 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | 部位：卫生间 1、1.5厚聚氨酯防水层(两 道) | m2
2 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 部位：卫生间 1、1.5厚聚氨酯防水层（计 入防水） | m2
小 计
二 | 拆除工程
1 | 01BC001003 | 拆除构件（原有卫 生间马桶、洗漱台 等构件) | 1.拆除构件（原有卫生间马 桶、洗漱台等构件) 2.建筑废渣外运 | 间
2 | 011604002002 | 立面抹灰层 | 1.拆除原有涂料墙面至底层 | m2
3 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1.拆除卫生间瓷砖地面 | m2
4 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1.拆除卫生间瓷砖墙面 | m2
5 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面 拆除 |  | m2
6 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:自行考虑 3.人工装车 | m3
小 计
三 | 楼地面装饰工程
1 | 011102003002 | 块料楼地面 | 部位：卫生间 1、水泥浆一道(内掺建筑胶 ) 2、最薄处20厚1:3水泥砂浆 找坡层,抹平 3、1.5厚聚氨酯防水层(两 道)（计入防水） 4、30厚1:3水泥砂浆结合层 5、8厚400*400防滑地砖,干 水泥擦缝 | m2
小 计
四 | 墙柱面装饰与隔断、幕墙工程
1 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | 部位：墙面原有抹灰面脱落 油漆修补/新圩养护站 1、凿除原墙面装修层至底 层（计入拆除） 2、聚合物水泥砂浆修补墙 面 3、3厚外加剂专用砂浆抹基 面刮糙 4、无机涂料两道（计入油 漆） | m2
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：华安土楼所_土建单位工程 | [5 empty] | 第5页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
2 | 011204003002 | 块料墙面 | 部位：卫生间 1、凿除原墙面装修层至底 层（计入拆除） 2、聚合物水泥砂浆修补墙 面 3、3厚外加剂专用砂浆抹基 面刮糙 4、1.5厚聚氨酯防水层（计 入防水） 5、400*800釉面砖,用专用 胶粘剂粘贴 | m2
小 计
五 | 天棚工程
1 | 011302001002 | 天棚吊顶 | 部位：卫生间 300X300铝扣板吊顶,做法参 11J930,-/H39 | m2
小 计
六 | 油漆、涂料、裱糊工程
1 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | 部位：墙面原有抹灰面脱落 油漆修补 1、无机涂料两道 | m2
小 计
七 | 其他装饰工程
1 | 010507003001 | 电缆沟、地沟、明 暗沟 | 室外排水沟 1.C20混凝土暗沟（12J003- 10/A3、a/A2） ( 铸铁盖板 300×400) | m
小 计
合 计
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：华安土楼所_安装单位工程 | [5 empty] | 第6页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
一 | 给排水工程
1 | 031001006002 | 塑料管 | 1.给排水管道 室外 UPVC塑料 排水管（承插粘接）DN200 | m
2 | 010101007001 | 管沟土方 | 1.管道挖填土方 (管道公称直 径(200mm以内) 1.5m深) | m
3 | 031004006001 | 大便器 | 1.蹲便器 | 组
4 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.地漏DN50 | 个
5 | 031004010002 | 淋浴器 | 1.淋浴器 | 套
6 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.成品洗手盆、柜子、梳妆 镜 2.800*550*500mm（不锈钢 柜体、含镜子） 3.含水龙头及配件、成套下 水配件 | 组
小 计
合 计
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：华安丰山所_土建单位工程 | [5 empty] | 第7页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
一 | 屋面及防水工程
1 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水 | 部位：卫生间 1、1.5厚聚氨酯防水层(两 道) | m2
2 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | 部位：卫生间 1、1.5厚聚氨酯防水层（计 入防水） | m2
3 | 010902010001 | 上人孔盖板 | 1.出屋面天井漏水修补（安 装检修孔一座） | 座
小 计
二 | 拆除工程
1 | 011604002004 | 立面抹灰层 | 1.拆除原有涂料墙面至底层 | m2
2 | 011605001003 | 平面块料拆除 | 1.拆除卫生间瓷砖地面 | m2
3 | 011605002003 | 立面块料拆除 | 1.拆除卫生间瓷砖墙面 | m2
4 | 011614008001 | 块料、石材台池槽 拆除 | 1.公共卫生间拖把池拆除（ 0.5×0.5×0.5m) | m
5 | 011614008002 | 块料、石材台池槽 拆除 | 1.公共卫生间洗手台拆除（ 2×0.6宽） | m
6 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1.公共卫生间及小便槽隔断 拆除 | m2
7 | 011614008003 | 块料、石材台池槽 拆除 | 1.公共卫生间蹲盆拆除 | m
8 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:自行考虑 3.人工装车 | m3
小 计
三 | 楼地面装饰工程
1 | 011102003003 | 块料楼地面 | 部位：卫生间 1、水泥浆一道(内掺建筑胶 ) 2、最薄处20厚1:3水泥砂浆 找坡层,抹平 3、1.5厚聚氨酯防水层(两 道)（计入防水） 4、30厚1:3水泥砂浆结合层 5、8厚400*400防滑地砖,干 水泥擦缝 | m2
小 计
四 | 墙柱面装饰与隔断、幕墙工程
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：华安丰山所_土建单位工程 | [5 empty] | 第8页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
1 | 011204003003 | 块料墙面 | 部位：卫生间 1、凿除原墙面装修层至底 层（计入拆除） 2、聚合物水泥砂浆修补墙 面 3、3厚外加剂专用砂浆抹基 面刮糙 4、1.5厚聚氨酯防水层（计 入防水） 5、400*800釉面砖,用专用 胶粘剂粘贴 | m2
2 | 011204003004 | 块料墙面 | 部位：墙面瓷砖脱落重新修 补 1、凿除原墙面装修层至底 层（计入拆除） 2、聚合物水泥砂浆修补墙 面 3、3厚外加剂专用砂浆抹基 面刮糙 4、6厚1:0.3:2.5水泥石灰 膏砂浆分层压实抹平 5、釉面砖,用专用胶粘剂粘 贴 | m2
3 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.隔板材料品种、规格、颜 色:18厚一级抗倍特板 | m2
4 | 011210005002 | 成品隔断 | 1.隔板材料品种、规格、颜 色:18厚一级抗倍特板 | m2
5 | 011201004004 | 立面砂浆找平层 | 部位：墙面原有抹灰面脱落 油漆修补 1、凿除原墙面装修层至底 层（计入拆除） 2、聚合物水泥砂浆修补墙 面 3、3厚外加剂专用砂浆抹基 面刮糙 4、无机涂料两道（计入油 漆） | m2
小 计
五 | 油漆、涂料、裱糊工程
1 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 | 部位：墙面原有抹灰面脱落 油漆修补 1、无机涂料两道 | m2
小 计
六 | 其他装饰工程
1 | 011505001003 | 洗漱台 | 公共卫生间 1.成品大理石洗手台制作安 装（2*0.6*0.9m) | m
小 计
合 计
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：华安丰山所_安装单位工程 | [5 empty] | 第9页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
一 | 给排水工程
1 | 031004008002 | 其他成品卫生器具 | 1.拖把池 | 组
2 | 031004006003 | 大便器 | 1.蹲便器 | 组
3 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1.地漏DN50 | 个
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.给排水管道 室内 UPVC塑料 排水管（承插粘接）DN100 | m
5 | 031001006003 | 塑料管 | 1.给排水管道 室内 UPVC塑料 排水管（承插粘接）DN50 | m
6 | 010101007003 | 管沟土方 | 1.管道挖填土方 (管道公称直 径(100 mm以内) 1.0m深) | m
7 | 010101007004 | 管沟土方 | 1.管道挖填土方 (管道公称直 径(50mm以内) 1.0m深) | m
8 | 031001006006 | 塑料管 | 1.给排水管道 室内 PP-R管 (1.25MPa 热熔连接) DN25 2.管道消毒、冲洗 公称直径 (25mm以内) | m
小 计
合 计
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：华安沙建所_土建单位工程 | [5 empty] | 第10页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
一 | 屋面及防水工程
1 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟防 水 | 屋面天沟漏水修补 1.屋面檐沟防水砂浆 2.2厚聚氨酯防水涂膜 | m2
2 | 01BC001004 | 卫生间水固化 | 1.卫生间水固化 | 间
小 计
二 | 拆除工程
1 | 011604002003 | 立面抹灰层 | 1.拆除原有涂料墙面至底层 | m2
2 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:自行考虑 3.人工装车 | m3
小 计
三 | 墙柱面装饰与隔断、幕墙工程
1 | 011201004003 | 立面砂浆找平层 | 部位：墙面原有抹灰面脱落 油漆修补 1、凿除原墙面装修层至底 层（计入拆除） 2、聚合物水泥砂浆修补墙 面 3、3厚外加剂专用砂浆抹基 面刮糙 4、无机涂料两道（计入油 漆） | m2
小 计
四 | 油漆、涂料、裱糊工程
1 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 | 部位：墙面原有抹灰面脱落 油漆修补 1、无机涂料两道 | m2
小 计
合 计
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：暂列金_土建单位工程 | [5 empty] | 第11页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
一 | 暂列金
合 计 | [6 empty] | 0
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：暂估价_华安所 | [5 empty] | 第12页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
一 | 拆除构件
二 | 二次搬运
合 计
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：暂估价_华安土楼所 | [5 empty] | 第13页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
一 | 拆除构件
二 | 二次搬运
合 计
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：暂估价_华安丰山所 | [5 empty] | 第14页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
一 | 二次搬运
合 计
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：暂估价_华安沙建所 | [5 empty] | 第15页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
一 | 卫生间水固化
二 | 二次搬运
合 计

## 表07单价措施项目清单与计价表
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：华安所_土建单位工程 | [6 empty] | 第1页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 屋面及防水工程
二 | 拆除工程
1 | 011708001001 | 二次搬运 | 1.搬运内容:建 筑垃圾及施工材 料等 2.搬运距离:自 行考虑 | 项（ 或其 他计 量单 位）
(1) | bc | 二次搬运 |  | 项（ 或其 他计 量单 位）
小 计
三 | 楼地面装饰工程
四 | 墙柱面装饰与隔断、幕墙工程
1 | 011701008001 | 外装饰吊篮 | 1.外装饰吊篮使 用费 2.外装饰吊篮安 拆费 3.外装饰吊篮移 位费 | m2
(1) | 10117023 | 外装饰吊篮使用 费 |  | m2
(2) | 10117024 | 外装饰吊篮安拆 费 |  | 台次
(3) | 10117025 | 外装饰吊篮移位 费 |  | 台次
小 计
五 | 天棚工程
六 | 油漆、涂料、裱糊工程
七 | 门窗工程
合 计
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：华安所_安装单位工程 | [6 empty] | 第2页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 给排水工程
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项
(1) | JSJ010 | 给排水、采暖、 燃气脚手架搭拆 费 |  | 元
(2) | JSJ009 | 消防脚手架搭拆 费 |  | 元
(3) | JSJ005 | 电气设备安装脚 手架搭拆费 |  | 元
小 计
合 计
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：华安土楼所_土建单位工程 | [6 empty] | 第3页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 屋面及防水工程
二 | 拆除工程
1 | 011708001002 | 二次搬运 | 1.搬运内容:建 筑垃圾及施工材 料等 2.搬运距离:自 行考虑 | 项（ 或其 他计 量单 位）
(1) | bc | 二次搬运 |  | 项（ 或其 他计 量单 位）
小 计
三 | 楼地面装饰工程
四 | 墙柱面装饰与隔断、幕墙工程
五 | 天棚工程
六 | 油漆、涂料、裱糊工程
七 | 其他装饰工程
合 计
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：华安土楼所_安装单位工程 | [6 empty] | 第4页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 给排水工程
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
(1) | JSJ009 | 消防脚手架搭拆 费 |  | 元 | 0
(2) | JSJ010 | 给排水、采暖、 燃气脚手架搭拆 费 |  | 元 | 251.541
小 计
合 计
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：华安丰山所_土建单位工程 | [6 empty] | 第5页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 屋面及防水工程
二 | 拆除工程
1 | 011708001003 | 二次搬运 | 1.搬运内容:建 筑垃圾及施工材 料等 2.搬运距离:自 行考虑 | 项（ 或其 他计 量单 位）
(1) | bc | 二次搬运 |  | 项（ 或其 他计 量单 位）
小 计
三 | 楼地面装饰工程
四 | 墙柱面装饰与隔断、幕墙工程
五 | 油漆、涂料、裱糊工程
六 | 其他装饰工程
合 计
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：华安丰山所_安装单位工程 | [6 empty] | 第6页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 给排水工程
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 |  | 项
(1) | JSJ010 | 给排水、采暖、 燃气脚手架搭拆 费 |  | 元
(2) | JSJ009 | 消防脚手架搭拆 费 |  | 元
小 计
合 计
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：华安沙建所_土建单位工程 | [6 empty] | 第7页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 屋面及防水工程
二 | 拆除工程
1 | 011708001004 | 二次搬运 | 1.搬运内容:建 筑垃圾及施工材 料等 2.搬运距离:自 行考虑 | 项（ 或其 他计 量单 位）
(1) | bc | 二次搬运 |  | 项（ 或其 他计 量单 位）
小 计
三 | 墙柱面装饰与隔断、幕墙工程
四 | 油漆、涂料、裱糊工程
合 计
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金_土建单位工程 | [6 empty] | 第8页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 暂列金
合 计
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂估价_华安所 | [6 empty] | 第9页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 拆除构件
二 | 二次搬运
合 计
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂估价_华安土楼所 | [6 empty] | 第10页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 拆除构件
二 | 二次搬运
合 计
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂估价_华安丰山所 | [6 empty] | 第11页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 二次搬运
合 计
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂估价_华安沙建所 | [6 empty] | 第12页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 卫生间水固化
二 | 二次搬运
合 计